## Resumo
4.3 ORÇAMENTOS DAS EDIFICAÇÕES
RESUMO GERAL
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  | PREÇOS R$ | % |  |  | TOTAL R$ | % PARTICIP.
1 | PORTARIA E CARTÃO PONTO / RECRUTAMENTO
2 | CASA DA BALANÇA | 40675.4 | 52878.02 | 3.0484 | 44946.317 | 14.586
3 | ADMINISTRAÇÃO INDUSTRIAL | 79594.37 | 103472.681 | 5.9652 | 87951.7789 | 28.5421
4 | DEPÓSITO DE MATÉRIA-PRIMA / OUTROS
5 | CASA DE FORÇA E TRANSFORMADOR | 59164.22 | 76913.486 | 4.434 | 65376.4631 | 21.216
6 | OFICINA DE MANUTENÇÃO
7 | BARRACÃO DA CONF. DE LONAS PLÁSTICAS I E II | 4406.5 | 5728.45 | 0.33024 | 4869.1825 | 1.5801
8 | MARCENARIA E PINTURA
9 | SALA DE TREINAMENTO
10 | ANTIGO DEPÓSITO DE GÁS | 174226.31 | 226494.203 | 13.0573 | 192520.0726 | 62.4767
11 | CAIXA D'ÁGUA E DEP. E PRODUTOS ELÉTRICOS
12 | ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS / AMBULATÓRIO
13 | CASA DA BOMBA
14 | CASA DA BOMBA / CASA DA BOMBA D'ÁGUA
15 | REFEITÓRIO | 136447.49 | 177381.737 | 10.226 | 150774.4764 | 48.9294
16 | ABRIGO PARA GLP
17 | DEP. DE ACETATO DE ETILA E TINTAS P/ IMPRESSÃO
18 | FÁB. DE TINTAS E LABORATÓRIO / DEP. DE TINTAS
19 | RECICLAGEM
20 | CASA DA BOMBA
21 | DEPÓSITO DE RECICLADOS
22 | GARAGEM
23 | ABRIGO PARA VEÍCULOS
24 | ADMINISTRAÇÃO
25 | CABINE DE MEDIÇÃO
26 | CASA DE MÁQUINAS
27 | TECELAGEM / TEAR CIRCULAR
28 | CASA DO COMPRESSOR
29A | PLASTIFICADORA E REBOBINADEIRA
29B | ALMOXARIFADO
29C | CASA DA CALDEIRA
29D | CASA DE BOMBAS
29E | CENTRAL DE AR CONDICIONADO
30 | ESCRITÓRIOS DA OFICINA DE MANUTENÇÃO
31 | ESCR. DEP. DE MATÉRIA-PRIMA E ALMOXARIFADO
32 | CASA DE FORÇA / SALA DE TREINAMENTO
33 | ESCRITÓRIO DO TEAR CIRCULAR
34 | PASSAGEM ENCOBERTA
35 | ESCRITÓRIO DA COSTURA
36 | COBERTURA DA PORTARIA
| TOTAL GERAL | 315080.3 | 409604.39 | 100 |  |  | 0 | 0

## Portaria
PORTARIA E CARTÃO PONTO/RECRUTAMENTO | [20 empty] | 1 |  |  |  | 0 | Otim. | 0 | 0
Área m² | [6 empty] | Valor em R$/m² |  | Método de deprec. |  | Estado de cons. |  | Classif. Normal | Coef. Deprec. | Coef. Ross | Vida útil (anos) | Idade (anos) | Valor Residual | Vida rem. (anos) | Índice final de deprec. | Valor de avaliação Em R$ | Valor de avaliação Em US$ | Valor em R$/m² | % | 1.5 | M.Bom | 1.5 | 0.32
76 | [6 empty] | 460.93 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #DIV/0! |  |  |  | 0 |  |  |  | 460.93 |  | 2 | Bom | 2 | 2.52
FATORES DE LIQUIDEZ | [11 empty] | DATA | [5 empty] | Valor Dólar | [6 empty] | 2.5 | INT. | 2.5 | 8.09
[25 empty] | 3 | REG. | 3 | 18.1
A | B | [5 empty] | C | D | E | F | Coef Liq. | VALOR DE LIQUIDEZ | [12 empty] | 3.5 | DEF. | 3.5 | 33.2
(ver legenda) | [11 empty] | R$ | [5 empty] | US$ | [6 empty] | 4 | MAU | 4 | 52.6
[5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [13 empty] | 4.5 | M.Mau | 4.5 | 75.2
[25 empty] | 5 | DEM. | 5 | 100
| ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS |  | PREÇOS R$ | % | [12 empty] | PREÇOS R$ |  |  |  | % | [7 empty] | SERVIÇOS TÉCNICOS | 20.7418
1 | SERVIÇOS TÉCNICOS | [15 empty] | 20.7418 |  |  |  | 4.5 | [7 empty] | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1516.8284
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 40675.4 | 52878.02 | 3.0484 | 44946.317 | 14.586 | [10 empty] | 1516.8284 |  |  |  | 4.33 | [7 empty] | INFRA ESTRUTURA | 2536.2212
3 | INFRA ESTRUTURA | 79594.37 | 103472.681 | 5.9652 | 87951.7789 | 28.5421 | [10 empty] | 2536.2212 |  |  |  | 7.24 | [7 empty] | SUPRAESTRUTURA | 4655.5774
4 | SUPRAESTRUTURA | [15 empty] | 4655.5774 |  |  |  | 13.29 | [7 empty] | PAREDES E PAINÉIS | 3131.7428
5 | PAREDES E PAINÉIS | 59164.22 | 76913.486 | 4.434 | 65376.4631 | 21.216 | [10 empty] | 3131.7428 |  |  |  | 8.94 | [7 empty] | ESQUADRIAS METÁLICAS / MADEIRA | 1471.2886
6 | ESQUADRIAS METÁLICAS / MADEIRA | [15 empty] | 1471.2886 |  |  |  | 4.2 | [7 empty] | COBERTURA | 2637.8102
7 | COBERTURA | 4406.5 | 5728.45 | 0.33024 | 4869.1825 | 1.5801 | [10 empty] | 2637.8102 |  |  |  | 7.53 | [7 empty] | INSTALAÇÕES ELETRICAS - DISTRIBUIÇÃO | 872.2639
8 | INSTALAÇÕES ELETRICAS - DISTRIBUIÇÃO | [15 empty] | 872.2639 |  |  |  | 2.49 | [7 empty] | IMPERMEABILIZAÇÃO | 255.724
9 | IMPERMEABILIZAÇÃO | [15 empty] | 255.724 |  |  |  | 0.73 | [7 empty] | REVESTIMENTO DE FORROS E PAREDES | 2115.8531
10 | REVESTIMENTO DE FORROS E PAREDES | 174226.31 | 226494.203 | 13.0573 | 192520.0726 | 62.4767 | [10 empty] | 2115.8531 |  |  |  | 6.04 | [7 empty] | PISOS INTERNOS | 2276.9942
11 | PISOS INTERNOS | [15 empty] | 2276.9942 |  |  |  | 6.5 | [7 empty] | VIDROS | 486.9265
12 | VIDROS | [15 empty] | 486.9265 |  |  |  | 1.39 | [7 empty] | PINTURA | 1120.9818
13 | PINTURA | [15 empty] | 1120.9818 |  |  |  | 3.2 | [7 empty] | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 3156.2643
14 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | [15 empty] | 3156.2643 |  |  |  | 9.01 | [7 empty] | LIMPEZA GERAL | 213.6871
15 | LIMPEZA GERAL | [15 empty] | 213.6871 |  |  |  | 0.61 | [7 empty] | BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS | 7006.136
16 | BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS | [15 empty] | 7006.136 |  |  |  | 20 | [8 empty] | 0
0
0
0
0
0
CUSTO TOTAL DE REPRODUÇÃO |  | 178632.81 | 232222.653 | 100 | [12 empty] | 35030.68 |  |  |  | 100
CUSTO TOTAL DE REPRODUÇÃO COM DEPRECIAÇÃO |  | #VALUE! | #VALUE!
CUSTO DO M² | [16 empty] | 460.93
LEGENDA
A) Nivel potencial de possíveis pretendentes.
B) Valor relat. a bens novos ou semelhantes, inf. de reparos, complementos, longevidade, transp., remoção.
C) Aspectos de oportunidade como investimento do Valor Avaliado.
D) Nível de disponibilidade de bens semelhantes em oferta no mercado e inf. de fatores sazonais externos.
E) Adaptabilidade e flexibilidade para utilização do bem, limitações técnicas, físicas e sociais.
F) Outras.

## Casa da Balança
CASA DA BALANÇA | [20 empty] | 1 |  |  |  | 0 | Otim. | 0 | 0
Área m² | [6 empty] | Valor em R$/m² |  | Método de deprec. |  | Estado de cons. |  | Classif. Normal | Coef. Deprec. | Coef. Ross | Vida útil (anos) | Idade (anos) | Valor Residual | Vida rem. (anos) | Índice final de deprec. | Valor de avaliação Em R$ | Valor de avaliação Em US$ | Valor em R$/m² | % | 1.5 | M.Bom | 1.5 | 0.32
12 | [6 empty] | 368.74 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #DIV/0! |  |  |  | 0 |  |  |  | 368.74 |  | 2 | Bom | 2 | 2.52
FATORES DE LIQUIDEZ | [11 empty] | Data | [6 empty] | Valor Dólar | [5 empty] | 2.5 | INT. | 2.5 | 8.09
[25 empty] | 3 | REG. | 3 | 18.1
A | B | [5 empty] | C | D | E | F | Coef Liq. | VALOR DE LIQUIDEZ | [12 empty] | 3.5 | DEF. | 3.5 | 33.2
(ver legenda) | [11 empty] | R$ | [5 empty] | US$ | [6 empty] | 4 | MAU | 4 | 52.6
[5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [13 empty] | 4.5 | M.Mau | 4.5 | 75.2
[25 empty] | 5 | DEM. | 5 | 100
| ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS |  | PREÇOS R$ | % | [12 empty] | PREÇOS R$ |  |  |  | % | [7 empty] | SERVIÇOS TÉCNICOS | 190.2698
1 | SERVIÇOS TÉCNICOS | [15 empty] | 190.2698 |  |  |  | 4.3 | [7 empty] | SERVIÇOS PRELIMINARES | 139.8262
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 40675.4 | 52878.02 | 3.0484 | 44946.317 | 14.586 | [10 empty] | 139.8262 |  |  |  | 3.16 | [7 empty] | INFRA ESTRUTURA | 268.1477
3 | INFRA ESTRUTURA | 79594.37 | 103472.681 | 5.9652 | 87951.7789 | 28.5421 | [10 empty] | 268.1477 |  |  |  | 6.06 | [7 empty] | SUPRAESTRUTURA | 506.2063
4 | SUPRAESTRUTURA | [15 empty] | 506.2063 |  |  |  | 11.44 | [7 empty] | PAREDES E PAINÉIS | 356.2028
5 | PAREDES E PAINÉIS | 59164.22 | 76913.486 | 4.434 | 65376.4631 | 21.216 | [10 empty] | 356.2028 |  |  |  | 8.05 | [7 empty] | COBERTURA | 216.3766
6 | COBERTURA | [15 empty] | 216.3766 |  |  |  | 4.89 | [7 empty] | ESQUADRIAS METÁLICAS | 158.4107
7 | ESQUADRIAS METÁLICAS | 4406.5 | 5728.45 | 0.33024 | 4869.1825 | 1.5801 | [10 empty] | 158.4107 |  |  |  | 3.58 | [7 empty] | INSTALAÇÕES ELETRICAS - DISTRIBUIÇÃO | 135.4013
8 | INSTALAÇÕES ELETRICAS - DISTRIBUIÇÃO | [15 empty] | 135.4013 |  |  |  | 3.06 | [7 empty] | IMPERMEABILIZAÇÃO | 44.2488
9 | IMPERMEABILIZAÇÃO | [15 empty] | 44.2488 |  |  |  | 1 | [7 empty] | REVESTIMENTO DE FORROS E PAREDES | 597.8013
10 | REVESTIMENTO DE FORROS E PAREDES | 174226.31 | 226494.203 | 13.0573 | 192520.0726 | 62.4767 | [10 empty] | 597.8013 |  |  |  | 13.51 | [7 empty] | PISOS INTERNOS | 379.6547
11 | PISOS INTERNOS | [15 empty] | 379.6547 |  |  |  | 8.58 | [7 empty] | PINTURA | 248.6783
12 | PINTURA | [15 empty] | 248.6783 |  |  |  | 5.62 | [7 empty] | LIMPEZA GERAL | 32.7441
13 | LIMPEZA GERAL | [15 empty] | 32.7441 |  |  |  | 0.74 | [7 empty] | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 265.9353
14 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | [15 empty] | 265.9353 |  |  |  | 6.01 | [7 empty] | BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS | 884.976
15 | BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS | [15 empty] | 884.976 |  |  |  | 20 | [8 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
CUSTO TOTAL DE REPRODUÇÃO |  | 178632.81 | 232222.653 | 100 | [12 empty] | 4424.88 |  |  |  | 100
CUSTO TOTAL DE REPRODUÇÃO COM DEPRECIAÇÃO |  | #VALUE! | #VALUE!
CUSTO DO M² | [16 empty] | 368.74
LEGENDA
A) Nivel potencial de possíveis pretendentes.
B) Valor relat. a bens novos ou semelhantes, inf. de reparos, complementos, longevidade, transp., remoção.
C) Aspectos de oportunidade como investimento do Valor Avaliado.
D) Nível de disponibilidade de bens semelhantes em oferta no mercado e inf. de fatores sazonais externos.
E) Adaptabilidade e flexibilidade para utilização do bem, limitações técnicas, físicas e sociais.
F) Outras.

## Adm. Industrial
ADMINISTRAÇÃO INDUSTRIAL | [20 empty] | 1 |  |  |  | 0 | Otim. | 0 | 0
Área m² | [6 empty] | Valor em R$/m² |  | Método de deprec. |  | Estado de cons. |  | Classif. Normal | Coef. Deprec. | Coef. Ross | Vida útil (anos) | Idade (anos) | Valor Residual | Vida rem. (anos) | Índice final de deprec. | Valor de avaliação Em R$ | Valor de avaliação Em US$ | Valor em R$/m² | % | 1.5 | M.Bom | 1.5 | 0.32
413.1 | [6 empty] | 437.89 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #DIV/0! |  |  |  | 0 |  |  |  | 437.89 |  | 2 | Bom | 2 | 2.52
FATORES DE LIQUIDEZ | [11 empty] | Data | [6 empty] | Valor Dólar | [5 empty] | 2.5 | INT. | 2.5 | 8.09
[25 empty] | 3 | REG. | 3 | 18.1
A | B | [5 empty] | C | D | E | F | Coef Liq. | VALOR DE LIQUIDEZ | [12 empty] | 3.5 | DEF. | 3.5 | 33.2
(ver legenda) | [11 empty] | R$ | [5 empty] | US$ | [6 empty] | 4 | MAU | 4 | 52.6
[5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [13 empty] | 4.5 | M.Mau | 4.5 | 75.2
[25 empty] | 5 | DEM. | 5 | 100
| ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS |  | PREÇOS R$ | % | [12 empty] | PREÇOS R$ |  |  |  | % | [7 empty] | SERVIÇOS TÉCNICOS | 2858.0993
1 | SERVIÇOS TÉCNICOS | [15 empty] | 2858.0993 |  |  |  | 1.58 | [7 empty] | SERVIÇOS PRELIMINARES | 3744.4718
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 40675.4 | 52878.02 | 3.0484 | 44946.317 | 14.586 | [10 empty] | 3744.4718 |  |  |  | 2.07 | [7 empty] | INFRA ESTRUTURA | 14254.3179
3 | INFRA ESTRUTURA | 79594.37 | 103472.681 | 5.9652 | 87951.7789 | 28.5421 | [10 empty] | 14254.3179 |  |  |  | 7.88 | [7 empty] | SUPRAESTRUTURA | 20947.3352
4 | SUPRAESTRUTURA | [15 empty] | 20947.3352 |  |  |  | 11.58 | [7 empty] | PAREDES E PAINÉIS | 14055.3363
5 | PAREDES E PAINÉIS | 59164.22 | 76913.486 | 4.434 | 65376.4631 | 21.216 | [10 empty] | 14055.3363 |  |  |  | 7.77 | [7 empty] | ESQUADRIAS METÁLICAS | 6457.8572
6 | ESQUADRIAS METÁLICAS | [15 empty] | 6457.8572 |  |  |  | 3.57 | [7 empty] | COBERTURA | 14181.9609
7 | COBERTURA | 4406.5 | 5728.45 | 0.33024 | 4869.1825 | 1.5801 | [10 empty] | 14181.9609 |  |  |  | 7.84 | [7 empty] | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ÁGUA | 2170.7083
8 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ÁGUA | [15 empty] | 2170.7083 |  |  |  | 1.2 | [7 empty] | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ESGOTO | 2785.7423
9 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ESGOTO | [15 empty] | 2785.7423 |  |  |  | 1.54 | [7 empty] | APARELHOS SANITÁRIOS | 3473.1333
10 | APARELHOS SANITÁRIOS | 174226.31 | 226494.203 | 13.0573 | 192520.0726 | 62.4767 | [10 empty] | 3473.1333 |  |  |  | 1.92 | [7 empty] | INSTALAÇÕES ELETRICAS - DISTRIBUIÇÃO | 5083.0753
11 | INSTALAÇÕES ELETRICAS - DISTRIBUIÇÃO | [15 empty] | 5083.0753 |  |  |  | 2.81 | [7 empty] | IMPERMEABILIZAÇÃO | 1664.2097
12 | IMPERMEABILIZAÇÃO | [15 empty] | 1664.2097 |  |  |  | 0.92 | [7 empty] | REVESTIMENTO DE FORROS E PAREDES | 19409.7501
13 | REVESTIMENTO DE FORROS E PAREDES | [15 empty] | 19409.7501 |  |  |  | 10.73 | [7 empty] | PISOS INTERNOS | 14380.9425
14 | PISOS INTERNOS | [15 empty] | 14380.9425 |  |  |  | 7.95 | [7 empty] | VIDROS | 1302.425
15 | VIDROS | [15 empty] | 1302.425 |  |  |  | 0.72 | [7 empty] | PINTURA | 5408.6815
16 | PINTURA | [15 empty] | 5408.6815 |  |  |  | 2.99 | [7 empty] | LIMPEZA GERAL | 578.8555
17 | LIMPEZA GERAL | [15 empty] | 578.8555 |  |  |  | 0.32 | [7 empty] | PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS | 5499.1277
18 | PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS | [15 empty] | 5499.1277 |  |  |  | 3.04 | [7 empty] | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 6457.8572
19 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | [15 empty] | 6457.8572 |  |  |  | 3.57 | [7 empty] | BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS | 36178.4718
20 | BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS | [15 empty] | 36178.4718 |  |  |  | 20 | [8 empty] | 0
0
CUSTO TOTAL DE REPRODUÇÃO |  | 178632.81 | 232222.653 | 100 | [12 empty] | 180892.359 |  |  |  | 100
CUSTO TOTAL DE REPRODUÇÃO COM DEPRECIAÇÃO |  | #VALUE! | #VALUE!
CUSTO DO M² | [16 empty] | 437.89
LEGENDA
A) Nivel potencial de possíveis pretendentes.
B) Valor relat. a bens novos ou semelhantes, inf. de reparos, complementos, longevidade, transp., remoção.
C) Aspectos de oportunidade como investimento do Valor Avaliado.
D) Nível de disponibilidade de bens semelhantes em oferta no mercado e inf. de fatores sazonais externos.
E) Adaptabilidade e flexibilidade para utilização do bem, limitações técnicas, físicas e sociais.
F) Outras.

## Depósito de Mat.-Prima
DEPÓSITO DE MATÉRIA-PRIMA / OUTROS | [21 empty] | 1 |  |  |  | 0 | Otim. | 0 | 0
Área m² | [6 empty] | Valor em R$/m² |  |  | Método de deprec. |  | Estado de cons. |  | Classif. Normal | Coef. Deprec. | Coef. Ross | Vida útil (anos) | Idade (anos) | Valor Residual | Vida rem. (anos) | Índice final de deprec. | Valor de avaliação Em R$ | Valor de avaliação Em US$ | Valor em R$/m² | % | 1.5 | M.Bom | 1.5 | 0.32
5440.75 | [6 empty] | 392 | [6 empty] | #N/A | #N/A | #DIV/0! |  |  |  | 0 |  |  |  | 392 |  | 2 | Bom | 2 | 2.52
FATORES DE LIQUIDEZ | [12 empty] | Data | [6 empty] | Valor Dólar | [5 empty] | 2.5 | INT. | 2.5 | 8.09
[26 empty] | 3 | REG. | 3 | 18.1
A | B | [5 empty] | C |  | D | E | F | Coef Liq. | VALOR DE LIQUIDEZ | [12 empty] | 3.5 | DEF. | 3.5 | 33.2
(ver legenda) | [12 empty] | R$ | [5 empty] | US$ | [6 empty] | 4 | MAU | 4 | 52.6
[5 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [13 empty] | 4.5 | M.Mau | 4.5 | 75.2
[26 empty] | 5 | DEM. | 5 | 100
| ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS |  | PREÇOS R$ | % | [13 empty] | PREÇOS R$ |  |  |  | % | [7 empty] | SERVIÇOS TÉCNICOS | 6.1152
1 | SERVIÇOS TÉCNICOS | [16 empty] | 6.1152 |  |  |  | 1.56 | [7 empty] | SERVIÇOS PRELIMINARES | 8.1536
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 40675.4 | 52878.02 | 3.0484 | 44946.317 | 14.586 | [11 empty] | 8.1536 |  |  |  | 2.08 | [7 empty] | INFRA ESTRUTURA | 40.768
3 | INFRA ESTRUTURA | 79594.37 | 103472.681 | 5.9652 | 87951.7789 | 28.5421 | [11 empty] | 40.768 |  |  |  | 10.4 | [7 empty] | SUPRAESTRUTURA | 74.5976
4 | SUPRAESTRUTURA | [16 empty] | 74.5976 |  |  |  | 19.03 | [7 empty] | PAREDES E PAINÉIS | 13.9552
5 | PAREDES E PAINÉIS | 59164.22 | 76913.486 | 4.434 | 65376.4631 | 21.216 | [11 empty] | 13.9552 |  |  |  | 3.56 | [7 empty] | ESQUADRIAS METÁLICAS | 7.252
6 | ESQUADRIAS METÁLICAS | [16 empty] | 7.252 |  |  |  | 1.85 | [7 empty] | COBERTURA | 72.2848
7 | COBERTURA | 4406.5 | 5728.45 | 0.33024 | 4869.1825 | 1.5801 | [11 empty] | 72.2848 |  |  |  | 18.44 | [7 empty] | INSTALAÇÕES ELETRICAS - DISTRIBUIÇÃO | 13.2104
8 | INSTALAÇÕES ELETRICAS - DISTRIBUIÇÃO | [16 empty] | 13.2104 |  |  |  | 3.37 | [7 empty] | IMPERMEABILIZAÇÃO | 5.0176
9 | IMPERMEABILIZAÇÃO | [16 empty] | 5.0176 |  |  |  | 1.28 | [7 empty] | REVESTIMENTO DE FORROS E PAREDES | 17.3264
10 | REVESTIMENTO DE FORROS E PAREDES | 174226.31 | 226494.203 | 13.0573 | 192520.0726 | 62.4767 | [11 empty] | 17.3264 |  |  |  | 4.42 | [7 empty] | PISOS INTERNOS | 31.0464
11 | PISOS INTERNOS | [16 empty] | 31.0464 |  |  |  | 7.92 | [7 empty] | PINTURA | 7.2128
12 | PINTURA | [16 empty] | 7.2128 |  |  |  | 1.84 | [7 empty] | LIMPEZA GERAL | 1.176
13 | LIMPEZA GERAL | [16 empty] | 1.176 |  |  |  | 0.3 | [7 empty] | PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS | 4.704
14 | PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS | [16 empty] | 4.704 |  |  |  | 1.2 | [7 empty] | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 10.78
15 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | [16 empty] | 10.78 |  |  |  | 2.75 | [7 empty] | BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS | 78.4
16 | BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS | [16 empty] | 78.4 |  |  |  | 20 | [8 empty] | 0
0
0
0
0
0
CUSTO TOTAL DE REPRODUÇÃO |  | 178632.81 | 232222.653 | 100 | [13 empty] | 2132774 |  |  |  | 100
CUSTO TOTAL DE REPRODUÇÃO COM DEPRECIAÇÃO |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | 392.1
CUSTO DO M² | [17 empty] | 392
LEGENDA
A) Nivel potencial de possíveis pretendentes.
B) Valor relat. a bens novos ou semelhantes, inf. de reparos, complementos, longevidade, transp., remoção.
C) Aspectos de oportunidade como investimento do Valor Avaliado.
D) Nível de disponibilidade de bens semelhantes em oferta no mercado e inf. de fatores sazonais externos.
E) Adaptabilidade e flexibilidade para utilização do bem, limitações técnicas, físicas e sociais.
F) Outras.

## Casa de Força e Transf.
CASA DE FORÇA E TRANSFORMADOR | [20 empty] | 1 |  |  |  | 0 | Otim. | 0 | 0
Área m² | [6 empty] | Valor em R$/m² |  | Método de deprec. |  | Estado de cons. |  | Classif. Normal | Coef. Deprec. | Coef. Ross | Vida útil (anos) | Idade (anos) | Valor Residual | Vida rem. (anos) | Índice final de deprec. | Valor de avaliação Em R$ | Valor de avaliação Em US$ | Valor em R$/m² | % | 1.5 | M.Bom | 1.5 | 0.32
45 | [6 empty] | 414.84 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #DIV/0! |  |  |  | 0 |  |  |  | 414.84 |  | 2 | Bom | 2 | 2.52
FATORES DE LIQUIDEZ | [11 empty] | Data | [6 empty] | Valor Dólar | [5 empty] | 2.5 | INT. | 2.5 | 8.09
[25 empty] | 3 | REG. | 3 | 18.1
A | B | [5 empty] | C | D | E | F | Coef Liq. | VALOR DE LIQUIDEZ | [12 empty] | 3.5 | DEF. | 3.5 | 33.2
(ver legenda) | [11 empty] | R$ | [5 empty] | US$ | [6 empty] | 4 | MAU | 4 | 52.6
[5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [13 empty] | 4.5 | M.Mau | 4.5 | 75.2
[25 empty] | 5 | DEM. | 5 | 100
| ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS |  | PREÇOS R$ | % | [12 empty] | PREÇOS R$ |  |  |  | % | [7 empty] | SERVIÇOS TÉCNICOS | 505.8974
1 | SERVIÇOS TÉCNICOS | [15 empty] | 505.8974 |  |  |  | 2.71 | [7 empty] | SERVIÇOS PRELIMINARES | 457.3611
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 40675.4 | 52878.02 | 3.0484 | 44946.317 | 14.586 | [10 empty] | 457.3611 |  |  |  | 2.45 | [7 empty] | INFRA ESTRUTURA | 1230.208
3 | INFRA ESTRUTURA | 79594.37 | 103472.681 | 5.9652 | 87951.7789 | 28.5421 | [10 empty] | 1230.208 |  |  |  | 6.59 | [7 empty] | SUPRAESTRUTURA | 1997.4546
4 | SUPRAESTRUTURA | [15 empty] | 1997.4546 |  |  |  | 10.7 | [7 empty] | PAREDES E PAINÉIS | 1355.2823
5 | PAREDES E PAINÉIS | 59164.22 | 76913.486 | 4.434 | 65376.4631 | 21.216 | [10 empty] | 1355.2823 |  |  |  | 7.26 | [7 empty] | ESQUADRIAS METÁLICAS | 983.7931
6 | ESQUADRIAS METÁLICAS | [15 empty] | 983.7931 |  |  |  | 5.27 | [7 empty] | INSTALAÇÕES ELETRICAS - DISTRIBUIÇÃO | 621.6377
7 | INSTALAÇÕES ELETRICAS - DISTRIBUIÇÃO | 4406.5 | 5728.45 | 0.33024 | 4869.1825 | 1.5801 | [10 empty] | 621.6377 |  |  |  | 3.33 | [7 empty] | IMPERMEABILIZAÇÃO | 151.2092
8 | IMPERMEABILIZAÇÃO | [15 empty] | 151.2092 |  |  |  | 0.81 | [7 empty] | REVESTIMENTO DE FORROS E PAREDES | 2742.2998
9 | REVESTIMENTO DE FORROS E PAREDES | [15 empty] | 2742.2998 |  |  |  | 14.69 | [7 empty] | PISOS INTERNOS | 2886.0419
10 | PISOS INTERNOS | 174226.31 | 226494.203 | 13.0573 | 192520.0726 | 62.4767 | [10 empty] | 2886.0419 |  |  |  | 15.46 | [7 empty] | PINTURA | 1030.4626
11 | PINTURA | [15 empty] | 1030.4626 |  |  |  | 5.52 | [7 empty] | LIMPEZA GERAL | 113.8736
12 | LIMPEZA GERAL | [15 empty] | 113.8736 |  |  |  | 0.61 | [7 empty] | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 858.7188
13 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | [15 empty] | 858.7188 |  |  |  | 4.6 | [7 empty] | BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS | 3733.56
14 | BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS | [15 empty] | 3733.56 |  |  |  | 20 | [8 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
CUSTO TOTAL DE REPRODUÇÃO |  | 178632.81 | 232222.653 | 100 | [12 empty] | 18667.8 |  |  |  | 100
CUSTO TOTAL DE REPRODUÇÃO COM DEPRECIAÇÃO |  | #VALUE! | #VALUE!
CUSTO DO M² | [16 empty] | 414.84
LEGENDA
A) Nivel potencial de possíveis pretendentes.
B) Valor relat. a bens novos ou semelhantes, inf. de reparos, complementos, longevidade, transp., remoção.
C) Aspectos de oportunidade como investimento do Valor Avaliado.
D) Nível de disponibilidade de bens semelhantes em oferta no mercado e inf. de fatores sazonais externos.
E) Adaptabilidade e flexibilidade para utilização do bem, limitações técnicas, físicas e sociais.
F) Outras.

## Oficina de Manutenção
OFICINA DE MANUTENÇÃO / OUTROS | [21 empty] | 1 |  |  |  | 0 | Otim. | 0 | 0
Área m² | [6 empty] | Valor em R$/m² |  |  | Método de deprec. |  | Estado de cons. |  | Classif. Normal | Coef. Deprec. | Coef. Ross | Vida útil (anos) | Idade (anos) | Valor Residual | Vida rem. (anos) | Índice final de deprec. | Valor de avaliação Em R$ | Valor de avaliação Em US$ | Valor em R$/m² | % | 1.5 | M.Bom | 1.5 | 0.32
4128 | [6 empty] | 392.1 |  |  |  |  | 5 |  | DEM. | 100 | #DIV/0! |  |  |  | 0 |  |  |  | 392.1 |  | 2 | Bom | 2 | 2.52
FATORES DE LIQUIDEZ | [12 empty] | Data | [6 empty] | Valor Dólar | [5 empty] | 2.5 | INT. | 2.5 | 8.09
[26 empty] | 3 | REG. | 3 | 18.1
A | B | [5 empty] | C |  | D | E | F | Coef Liq. | VALOR DE LIQUIDEZ | [12 empty] | 3.5 | DEF. | 3.5 | 33.2
(ver legenda) | [12 empty] | R$ | [5 empty] | US$ | [6 empty] | 4 | MAU | 4 | 52.6
[5 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [13 empty] | 4.5 | M.Mau | 4.5 | 75.2
[26 empty] | 5 | DEM. | 5 | 100
| ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS |  | PREÇOS R$ | % | [13 empty] | PREÇOS R$ |  |  |  | % | [7 empty] | SERVIÇOS TÉCNICOS | 6.1168
1 | SERVIÇOS TÉCNICOS | [16 empty] | 6.1168 |  |  |  | 1.56 | [7 empty] | SERVIÇOS PRELIMINARES | 8.1557
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 40675.4 | 52878.02 | 3.0484 | 44946.317 | 14.586 | [11 empty] | 8.1557 |  |  |  | 2.08 | [7 empty] | INFRA ESTRUTURA | 40.7784
3 | INFRA ESTRUTURA | 79594.37 | 103472.681 | 5.9652 | 87951.7789 | 28.5421 | [11 empty] | 40.7784 |  |  |  | 10.4 | [7 empty] | SUPRAESTRUTURA | 74.6166
4 | SUPRAESTRUTURA | [16 empty] | 74.6166 |  |  |  | 19.03 | [7 empty] | PAREDES E PAINÉIS | 13.9588
5 | PAREDES E PAINÉIS | 59164.22 | 76913.486 | 4.434 | 65376.4631 | 21.216 | [11 empty] | 13.9588 |  |  |  | 3.56 | [7 empty] | ESQUADRIAS METÁLICAS | 7.2538
6 | ESQUADRIAS METÁLICAS | [16 empty] | 7.2538 |  |  |  | 1.85 | [7 empty] | COBERTURA | 72.3032
7 | COBERTURA | 4406.5 | 5728.45 | 0.33024 | 4869.1825 | 1.5801 | [11 empty] | 72.3032 |  |  |  | 18.44 | [7 empty] | INSTALAÇÕES ELETRICAS - DISTRIBUIÇÃO | 13.2138
8 | INSTALAÇÕES ELETRICAS - DISTRIBUIÇÃO | [16 empty] | 13.2138 |  |  |  | 3.37 | [7 empty] | IMPERMEABILIZAÇÃO | 5.0189
9 | IMPERMEABILIZAÇÃO | [16 empty] | 5.0189 |  |  |  | 1.28 | [7 empty] | REVESTIMENTO DE FORROS E PAREDES | 17.3308
10 | REVESTIMENTO DE FORROS E PAREDES | 174226.31 | 226494.203 | 13.0573 | 192520.0726 | 62.4767 | [11 empty] | 17.3308 |  |  |  | 4.42 | [7 empty] | PISOS INTERNOS | 31.0543
11 | PISOS INTERNOS | [16 empty] | 31.0543 |  |  |  | 7.92 | [7 empty] | PINTURA | 7.2146
12 | PINTURA | [16 empty] | 7.2146 |  |  |  | 1.84 | [7 empty] | LIMPEZA GERAL | 1.1763
13 | LIMPEZA GERAL | [16 empty] | 1.1763 |  |  |  | 0.3 | [7 empty] | PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS | 4.7052
14 | PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS | [16 empty] | 4.7052 |  |  |  | 1.2 | [7 empty] | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 10.7828
15 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | [16 empty] | 10.7828 |  |  |  | 2.75 | [7 empty] | BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS | 78.42
16 | BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS | [16 empty] | 78.42 |  |  |  | 20 | [8 empty] | 0
0
0
0
0
0
CUSTO TOTAL DE REPRODUÇÃO | [17 empty] | 1618588.8 |  |  |  | 100
CUSTO TOTAL DE REPRODUÇÃO COM DEPRECIAÇÃO
CUSTO DO M² | [17 empty] | 392.1
|  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | 392.1
LEGENDA
A) Nivel potencial de possíveis pretendentes.
B) Valor relat. a bens novos ou semelhantes, inf. de reparos, complementos, longevidade, transp., remoção.
C) Aspectos de oportunidade como investimento do Valor Avaliado.
D) Nível de disponibilidade de bens semelhantes em oferta no mercado e inf. de fatores sazonais externos.
E) Adaptabilidade e flexibilidade para utilização do bem, limitações técnicas, físicas e sociais.
F) Outras.

## Confecção de Lonas Plásticas
BARRACÃO DA CONF. LONAS PLÁSTICAS I E II | [21 empty] | 1 |  |  |  | 0 | Otim. | 0 | 0
Área m² | [6 empty] | Valor em R$/m² |  |  | Método de deprec. |  | Estado de cons. |  | Classif. Normal | Coef. Deprec. | Coef. Ross | Vida útil (anos) | Idade (anos) | Valor Residual | Vida rem. (anos) | Índice final de deprec. | Valor de avaliação Em R$ | Valor de avaliação Em US$ | Valor em R$/m² | % | 1.5 | M.Bom | 1.5 | 0.32
2700 | [6 empty] | 392.1 | [6 empty] | #N/A | #N/A | #DIV/0! |  |  |  | 0 |  |  |  | 392.1 |  | 2 | Bom | 2 | 2.52
FATORES DE LIQUIDEZ | [12 empty] | Data | [6 empty] | Valor Dólar | [5 empty] | 2.5 | INT. | 2.5 | 8.09
[26 empty] | 3 | REG. | 3 | 18.1
A | B | [5 empty] | C |  | D | E | F | Coef Liq. | VALOR DE LIQUIDEZ | [12 empty] | 3.5 | DEF. | 3.5 | 33.2
(ver legenda) | [12 empty] | R$ | [5 empty] | US$ | [6 empty] | 4 | MAU | 4 | 52.6
[5 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [13 empty] | 4.5 | M.Mau | 4.5 | 75.2
[26 empty] | 5 | DEM. | 5 | 100
| ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS |  | PREÇOS R$ | % | [13 empty] | PREÇOS R$ |  |  |  | % | [7 empty] | SERVIÇOS TÉCNICOS | 6.1168
1 | SERVIÇOS TÉCNICOS | [16 empty] | 6.1168 |  |  |  | 1.56 | [7 empty] | SERVIÇOS PRELIMINARES | 8.1557
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 40675.4 | 52878.02 | 3.0484 | 44946.317 | 14.586 | [11 empty] | 8.1557 |  |  |  | 2.08 | [7 empty] | INFRA ESTRUTURA | 40.7784
3 | INFRA ESTRUTURA | 79594.37 | 103472.681 | 5.9652 | 87951.7789 | 28.5421 | [11 empty] | 40.7784 |  |  |  | 10.4 | [7 empty] | SUPRAESTRUTURA | 74.6166
4 | SUPRAESTRUTURA | [16 empty] | 74.6166 |  |  |  | 19.03 | [7 empty] | PAREDES E PAINÉIS | 13.9588
5 | PAREDES E PAINÉIS | 59164.22 | 76913.486 | 4.434 | 65376.4631 | 21.216 | [11 empty] | 13.9588 |  |  |  | 3.56 | [7 empty] | ESQUADRIAS METÁLICAS | 7.2538
6 | ESQUADRIAS METÁLICAS | [16 empty] | 7.2538 |  |  |  | 1.85 | [7 empty] | COBERTURA | 72.3032
7 | COBERTURA | 4406.5 | 5728.45 | 0.33024 | 4869.1825 | 1.5801 | [11 empty] | 72.3032 |  |  |  | 18.44 | [7 empty] | INSTALAÇÕES ELETRICAS - DISTRIBUIÇÃO | 13.2138
8 | INSTALAÇÕES ELETRICAS - DISTRIBUIÇÃO | [16 empty] | 13.2138 |  |  |  | 3.37 | [7 empty] | IMPERMEABILIZAÇÃO | 5.0189
9 | IMPERMEABILIZAÇÃO | [16 empty] | 5.0189 |  |  |  | 1.28 | [7 empty] | REVESTIMENTO DE FORROS E PAREDES | 17.3308
10 | REVESTIMENTO DE FORROS E PAREDES | 174226.31 | 226494.203 | 13.0573 | 192520.0726 | 62.4767 | [11 empty] | 17.3308 |  |  |  | 4.42 | [7 empty] | PISOS INTERNOS | 31.0543
11 | PISOS INTERNOS | [16 empty] | 31.0543 |  |  |  | 7.92 | [7 empty] | PINTURA | 7.2146
12 | PINTURA | [16 empty] | 7.2146 |  |  |  | 1.84 | [7 empty] | LIMPEZA GERAL | 1.1763
13 | LIMPEZA GERAL | [16 empty] | 1.1763 |  |  |  | 0.3 | [7 empty] | PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS | 4.7052
14 | PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS | [16 empty] | 4.7052 |  |  |  | 1.2 | [7 empty] | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 10.7828
15 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | [16 empty] | 10.7828 |  |  |  | 2.75 | [7 empty] | BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS | 78.42
16 | BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS | [16 empty] | 78.42 |  |  |  | 20 | [8 empty] | 0
0
0
0
0
0
CUSTO TOTAL DE REPRODUÇÃO | [17 empty] | 1058670 |  |  |  | 100
CUSTO TOTAL DE REPRODUÇÃO COM DEPRECIAÇÃO
CUSTO DO M² | [17 empty] | 392.1
|  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | 392.1
LEGENDA
A) Nivel potencial de possíveis pretendentes.
B) Valor relat. a bens novos ou semelhantes, inf. de reparos, complementos, longevidade, transp., remoção.
C) Aspectos de oportunidade como investimento do Valor Avaliado.
D) Nível de disponibilidade de bens semelhantes em oferta no mercado e inf. de fatores sazonais externos.
E) Adaptabilidade e flexibilidade para utilização do bem, limitações técnicas, físicas e sociais.
F) Outras.

## Marcenaria e Pintura
MARCENARIA E PINTURA | [20 empty] | 1 |  |  |  | 0 | Otim. | 0 | 0
Área m² | [6 empty] | Valor em R$/m² |  | Método de deprec. |  | Estado de cons. |  | Classif. Normal | Coef. Deprec. | Coef. Ross | Vida útil (anos) | Idade (anos) | Valor Residual | Vida rem. (anos) | Índice final de deprec. | Valor de avaliação Em R$ | Valor de avaliação Em US$ | Valor em R$/m² | % | 1.5 | M.Bom | 1.5 | 0.32
544 | [6 empty] | 368.74 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #DIV/0! |  |  |  | 0 |  |  |  | 368.74 |  | 2 | Bom | 2 | 2.52
FATORES DE LIQUIDEZ | [11 empty] | Data | [6 empty] | Valor Dólar | [5 empty] | 2.5 | INT. | 2.5 | 8.09
[25 empty] | 3 | REG. | 3 | 18.1
A | B | [5 empty] | C | D | E | F | Coef Liq. | VALOR DE LIQUIDEZ | [12 empty] | 3.5 | DEF. | 3.5 | 33.2
(ver legenda) | [11 empty] | R$ | [5 empty] | US$ | [6 empty] | 4 | MAU | 4 | 52.6
[5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [13 empty] | 4.5 | M.Mau | 4.5 | 75.2
[25 empty] | 5 | DEM. | 5 | 100
| ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS |  | PREÇOS R$ | % | [12 empty] | PREÇOS R$ |  |  |  | % | [7 empty] | SERVIÇOS TÉCNICOS | 4613.6749
1 | SERVIÇOS TÉCNICOS | [15 empty] | 4613.6749 |  |  |  | 2.3 | [7 empty] | SERVIÇOS PRELIMINARES | 7040.8691
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 40675.4 | 52878.02 | 3.0484 | 44946.317 | 14.586 | [10 empty] | 7040.8691 |  |  |  | 3.51 | [7 empty] | INFRA ESTRUTURA | 11253.3548
3 | INFRA ESTRUTURA | 79594.37 | 103472.681 | 5.9652 | 87951.7789 | 28.5421 | [10 empty] | 11253.3548 |  |  |  | 5.61 | [7 empty] | SUPRAESTRUTURA | 89585.5305
4 | SUPRAESTRUTURA | [15 empty] | 89585.5305 |  |  |  | 44.66 | [7 empty] | PAREDES E PAINÉIS | 10029.728
5 | PAREDES E PAINÉIS | 59164.22 | 76913.486 | 4.434 | 65376.4631 | 21.216 | [10 empty] | 10029.728 |  |  |  | 5 | [7 empty] | COBERTURA | 8705.8039
6 | COBERTURA | [15 empty] | 8705.8039 |  |  |  | 4.34 | [7 empty] | INSTALAÇÕES ELETRICAS - DISTRIBUIÇÃO | 5636.7071
7 | INSTALAÇÕES ELETRICAS - DISTRIBUIÇÃO | 4406.5 | 5728.45 | 0.33024 | 4869.1825 | 1.5801 | [10 empty] | 5636.7071 |  |  |  | 2.81 | [7 empty] | IMPERMEABILIZAÇÃO | 661.962
8 | IMPERMEABILIZAÇÃO | [15 empty] | 661.962 |  |  |  | 0.33 | [7 empty] | REVESTIMENTO DE FORROS E PAREDES | 4874.4478
9 | REVESTIMENTO DE FORROS E PAREDES | [15 empty] | 4874.4478 |  |  |  | 2.43 | [7 empty] | PISOS INTERNOS | 6499.2637
10 | PISOS INTERNOS | 174226.31 | 226494.203 | 13.0573 | 192520.0726 | 62.4767 | [10 empty] | 6499.2637 |  |  |  | 3.24 | [7 empty] | PINTURA | 1624.8159
11 | PINTURA | [15 empty] | 1624.8159 |  |  |  | 0.81 | [7 empty] | LIMPEZA GERAL | 621.8431
12 | LIMPEZA GERAL | [15 empty] | 621.8431 |  |  |  | 0.31 | [7 empty] | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 9327.647
13 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | [15 empty] | 9327.647 |  |  |  | 4.65 | [7 empty] | BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS | 40118.912
14 | BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS | [15 empty] | 40118.912 |  |  |  | 20 | [8 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
CUSTO TOTAL DE REPRODUÇÃO |  | 178632.81 | 232222.653 | 100 | [12 empty] | 200594.56 |  |  |  | 100
CUSTO TOTAL DE REPRODUÇÃO COM DEPRECIAÇÃO |  | #VALUE! | #VALUE!
CUSTO DO M² | [16 empty] | 368.74
LEGENDA
A) Nivel potencial de possíveis pretendentes.
B) Valor relat. a bens novos ou semelhantes, inf. de reparos, complementos, longevidade, transp., remoção.
C) Aspectos de oportunidade como investimento do Valor Avaliado.
D) Nível de disponibilidade de bens semelhantes em oferta no mercado e inf. de fatores sazonais externos.
E) Adaptabilidade e flexibilidade para utilização do bem, limitações técnicas, físicas e sociais.
F) Outras.

## Sala de Treinamento
SALA DE TREINAMENTO | [20 empty] | 1 |  |  |  | 0 | Otim. | 0 | 0
Área m² | [6 empty] | Valor em R$/m² |  | Método de deprec. |  | Estado de cons. |  | Classif. Normal | Coef. Deprec. | Coef. Ross | Vida útil (anos) | Idade (anos) | Valor Residual | Vida rem. (anos) | Índice final de deprec. | Valor de avaliação Em R$ | Valor de avaliação Em US$ | Valor em R$/m² | % | 1.5 | M.Bom | 1.5 | 0.32
66.5 | [6 empty] | 322.65 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #DIV/0! |  |  |  | 0 |  |  |  | 322.65 |  | 2 | Bom | 2 | 2.52
FATORES DE LIQUIDEZ | [11 empty] | Data | [6 empty] | Valor Dólar | [5 empty] | 2.5 | INT. | 2.5 | 8.09
[25 empty] | 3 | REG. | 3 | 18.1
A | B | [5 empty] | C | D | E | F | Coef Liq. | VALOR DE LIQUIDEZ | [12 empty] | 3.5 | DEF. | 3.5 | 33.2
(ver legenda) | [11 empty] | R$ | [5 empty] | US$ | [6 empty] | 4 | MAU | 4 | 52.6
[5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [13 empty] | 4.5 | M.Mau | 4.5 | 75.2
[25 empty] | 5 | DEM. | 5 | 100
| ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS |  | PREÇOS R$ | % | [12 empty] | PREÇOS R$ |  |  |  | % | [7 empty] | SERVIÇOS TÉCNICOS | 581.4637
1 | SERVIÇOS TÉCNICOS | [15 empty] | 581.4637 |  |  |  | 2.71 | [7 empty] | SERVIÇOS PRELIMINARES | 525.6775
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 40675.4 | 52878.02 | 3.0484 | 44946.317 | 14.586 | [10 empty] | 525.6775 |  |  |  | 2.45 | [7 empty] | INFRA ESTRUTURA | 1413.9652
3 | INFRA ESTRUTURA | 79594.37 | 103472.681 | 5.9652 | 87951.7789 | 28.5421 | [10 empty] | 1413.9652 |  |  |  | 6.59 | [7 empty] | SUPRAESTRUTURA | 2295.8161
4 | SUPRAESTRUTURA | [15 empty] | 2295.8161 |  |  |  | 10.7 | [7 empty] | PAREDES E PAINÉIS | 1557.7219
5 | PAREDES E PAINÉIS | 59164.22 | 76913.486 | 4.434 | 65376.4631 | 21.216 | [10 empty] | 1557.7219 |  |  |  | 7.26 | [7 empty] | ESQUADRIAS METÁLICAS | 1130.7431
6 | ESQUADRIAS METÁLICAS | [15 empty] | 1130.7431 |  |  |  | 5.27 | [7 empty] | INSTALAÇÕES ELETRICAS - DISTRIBUIÇÃO | 714.4923
7 | INSTALAÇÕES ELETRICAS - DISTRIBUIÇÃO | 4406.5 | 5728.45 | 0.33024 | 4869.1825 | 1.5801 | [10 empty] | 714.4923 |  |  |  | 3.33 | [7 empty] | IMPERMEABILIZAÇÃO | 173.7954
8 | IMPERMEABILIZAÇÃO | [15 empty] | 173.7954 |  |  |  | 0.81 | [7 empty] | REVESTIMENTO DE FORROS E PAREDES | 3151.9195
9 | REVESTIMENTO DE FORROS E PAREDES | [15 empty] | 3151.9195 |  |  |  | 14.69 | [7 empty] | PISOS INTERNOS | 3317.1324
10 | PISOS INTERNOS | 174226.31 | 226494.203 | 13.0573 | 192520.0726 | 62.4767 | [10 empty] | 3317.1324 |  |  |  | 15.46 | [7 empty] | PINTURA | 1184.3836
11 | PINTURA | [15 empty] | 1184.3836 |  |  |  | 5.52 | [7 empty] | LIMPEZA GERAL | 130.883
12 | LIMPEZA GERAL | [15 empty] | 130.883 |  |  |  | 0.61 | [7 empty] | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 986.9864
13 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | [15 empty] | 986.9864 |  |  |  | 4.6 | [7 empty] | BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS | 4291.245
14 | BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS | [15 empty] | 4291.245 |  |  |  | 20 | [8 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
CUSTO TOTAL DE REPRODUÇÃO |  | 178632.81 | 232222.653 | 100 | [12 empty] | 21456.225 |  |  |  | 100
CUSTO TOTAL DE REPRODUÇÃO COM DEPRECIAÇÃO |  | #VALUE! | #VALUE!
CUSTO DO M² | [16 empty] | 322.65
LEGENDA
A) Nivel potencial de possíveis pretendentes.
B) Valor relat. a bens novos ou semelhantes, inf. de reparos, complementos, longevidade, transp., remoção.
C) Aspectos de oportunidade como investimento do Valor Avaliado.
D) Nível de disponibilidade de bens semelhantes em oferta no mercado e inf. de fatores sazonais externos.
E) Adaptabilidade e flexibilidade para utilização do bem, limitações técnicas, físicas e sociais.
F) Outras.

## Antigo Depósito de Gás
ANTIGO DEPÓSITO DE GÁS | [20 empty] | 1 |  |  |  | 0 | Otim. | 0 | 0
Área m² | [6 empty] | Valor em R$/m² |  | Método de deprec. |  | Estado de cons. |  | Classif. Normal | Coef. Deprec. | Coef. Ross | Vida útil (anos) | Idade (anos) | Valor Residual | Vida rem. (anos) | Índice final de deprec. | Valor de avaliação Em R$ | Valor de avaliação Em US$ | Valor em R$/m² | % | 1.5 | M.Bom | 1.5 | 0.32
56 | [6 empty] | 299.61 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #DIV/0! |  |  |  | 0 |  |  |  | 299.61 |  | 2 | Bom | 2 | 2.52
FATORES DE LIQUIDEZ | [11 empty] | Data | [6 empty] | Valor Dólar | [5 empty] | 2.5 | INT. | 2.5 | 8.09
[25 empty] | 3 | REG. | 3 | 18.1
A | B | [5 empty] | C | D | E | F | Coef Liq. | VALOR DE LIQUIDEZ | [12 empty] | 3.5 | DEF. | 3.5 | 33.2
(ver legenda) | [11 empty] | R$ | [5 empty] | US$ | [6 empty] | 4 | MAU | 4 | 52.6
[5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [13 empty] | 4.5 | M.Mau | 4.5 | 75.2
[25 empty] | 5 | DEM. | 5 | 100
| ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS |  | PREÇOS R$ | % | [12 empty] | PREÇOS R$ |  |  |  | % | [7 empty] | SERVIÇOS TÉCNICOS | 385.8977
1 | SERVIÇOS TÉCNICOS | [15 empty] | 385.8977 |  |  |  | 2.3 | [7 empty] | SERVIÇOS PRELIMINARES | 588.9134
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 40675.4 | 52878.02 | 3.0484 | 44946.317 | 14.586 | [10 empty] | 588.9134 |  |  |  | 3.51 | [7 empty] | INFRA ESTRUTURA | 941.2548
3 | INFRA ESTRUTURA | 79594.37 | 103472.681 | 5.9652 | 87951.7789 | 28.5421 | [10 empty] | 941.2548 |  |  |  | 5.61 | [7 empty] | SUPRAESTRUTURA | 7493.1263
4 | SUPRAESTRUTURA | [15 empty] | 7493.1263 |  |  |  | 44.66 | [7 empty] | PAREDES E PAINÉIS | 838.908
5 | PAREDES E PAINÉIS | 59164.22 | 76913.486 | 4.434 | 65376.4631 | 21.216 | [10 empty] | 838.908 |  |  |  | 5 | [7 empty] | COBERTURA | 728.1721
6 | COBERTURA | [15 empty] | 728.1721 |  |  |  | 4.34 | [7 empty] | INSTALAÇÕES ELETRICAS - DISTRIBUIÇÃO | 471.4663
7 | INSTALAÇÕES ELETRICAS - DISTRIBUIÇÃO | 4406.5 | 5728.45 | 0.33024 | 4869.1825 | 1.5801 | [10 empty] | 471.4663 |  |  |  | 2.81 | [7 empty] | IMPERMEABILIZAÇÃO | 55.3679
8 | IMPERMEABILIZAÇÃO | [15 empty] | 55.3679 |  |  |  | 0.33 | [7 empty] | REVESTIMENTO DE FORROS E PAREDES | 407.7093
9 | REVESTIMENTO DE FORROS E PAREDES | [15 empty] | 407.7093 |  |  |  | 2.43 | [7 empty] | PISOS INTERNOS | 543.6124
10 | PISOS INTERNOS | 174226.31 | 226494.203 | 13.0573 | 192520.0726 | 62.4767 | [10 empty] | 543.6124 |  |  |  | 3.24 | [7 empty] | PINTURA | 135.9031
11 | PINTURA | [15 empty] | 135.9031 |  |  |  | 0.81 | [7 empty] | LIMPEZA GERAL | 52.0123
12 | LIMPEZA GERAL | [15 empty] | 52.0123 |  |  |  | 0.31 | [7 empty] | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 780.1844
13 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | [15 empty] | 780.1844 |  |  |  | 4.65 | [7 empty] | BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS | 3355.632
14 | BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS | [15 empty] | 3355.632 |  |  |  | 20 | [8 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
CUSTO TOTAL DE REPRODUÇÃO |  | 178632.81 | 232222.653 | 100 | [12 empty] | 16778.16 |  |  |  | 100
CUSTO TOTAL DE REPRODUÇÃO COM DEPRECIAÇÃO |  | #VALUE! | #VALUE!
CUSTO DO M² | [16 empty] | 299.61
LEGENDA
A) Nivel potencial de possíveis pretendentes.
B) Valor relat. a bens novos ou semelhantes, inf. de reparos, complementos, longevidade, transp., remoção.
C) Aspectos de oportunidade como investimento do Valor Avaliado.
D) Nível de disponibilidade de bens semelhantes em oferta no mercado e inf. de fatores sazonais externos.
E) Adaptabilidade e flexibilidade para utilização do bem, limitações técnicas, físicas e sociais.
F) Outras.

## Caixa d'Água - Dep.Prod.Elét.
CAIXA D'ÁGUA E DEP. DE PROD. ELÉTRICOS | [20 empty] | 1 |  |  |  | 0 | Otim. | 0 | 0
Área m² | [6 empty] | Valor em R$/m² |  | Método de deprec. |  | Estado de cons. |  | Classif. Normal | Coef. Deprec. | Coef. Ross | Vida útil (anos) | Idade (anos) | Valor Residual | Vida rem. (anos) | Índice final de deprec. | Valor de avaliação Em R$ | Valor de avaliação Em US$ | Valor em R$/m² | % | 1.5 | M.Bom | 1.5 | 0.32
Global | [6 empty] | 33070.83 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #DIV/0! |  |  |  | 0 |  |  |  | 33070.83 |  | 2 | Bom | 2 | 2.52
FATORES DE LIQUIDEZ | [11 empty] | Data | [6 empty] | Valor Dólar | [5 empty] | 2.5 | INT. | 2.5 | 8.09
[25 empty] | 3 | REG. | 3 | 18.1
A | B | [5 empty] | C | D | E | F | Coef Liq. | VALOR DE LIQUIDEZ | [12 empty] | 3.5 | DEF. | 3.5 | 33.2
(ver legenda) | [11 empty] | R$ | [5 empty] | US$ | [6 empty] | 4 | MAU | 4 | 52.6
[5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [13 empty] | 4.5 | M.Mau | 4.5 | 75.2
[25 empty] | 5 | DEM. | 5 | 100
| ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS |  | PREÇOS R$ | % | [12 empty] | PREÇOS R$ |  |  |  | % | [7 empty] | SERVIÇOS TÉCNICOS | 125.6692
1 | SERVIÇOS TÉCNICOS | [8 empty] | 33070.83 | [6 empty] | 125.6692 |  |  |  | 0.38 | [7 empty] | SERVIÇOS PRELIMINARES | 218.2675
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 40675.4 | 52878.02 | 3.0484 | 44946.317 | 14.586 | [10 empty] | 218.2675 |  |  |  | 0.66 | [7 empty] | INFRA ESTRUTURA | 5807.2377
3 | INFRA ESTRUTURA | 79594.37 | 103472.681 | 5.9652 | 87951.7789 | 28.5421 | [10 empty] | 5807.2377 |  |  |  | 17.56 | [7 empty] | SUPRAESTRUTURA | 15493.6839
4 | SUPRAESTRUTURA | [15 empty] | 15493.6839 |  |  |  | 46.85 | [7 empty] | IMPERMEABILIZAÇÃO | 2222.3598
5 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 59164.22 | 76913.486 | 4.434 | 65376.4631 | 21.216 | [10 empty] | 2222.3598 |  |  |  | 6.72 | [7 empty] | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 2589.446
6 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | [15 empty] | 2589.446 |  |  |  | 7.83 | [7 empty] | BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS | 6614.166
7 | BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS | [15 empty] | 6614.166 |  |  |  | 20 | [8 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|  | 179433.99 | 233264.187 | 100 | [25 empty] | 0
0
0
CUSTO TOTAL DE REPRODUÇÃO | [16 empty] | 33070.83 |  |  |  | 100
CUSTO TOTAL DE REPRODUÇÃO COM DEPRECIAÇÃO
CUSTO DO M²
LEGENDA
A) Nivel potencial de possíveis pretendentes.
B) Valor relat. a bens novos ou semelhantes, inf. de reparos, complementos, longevidade, transp., remoção.
C) Aspectos de oportunidade como investimento do Valor Avaliado.
D) Nível de disponibilidade de bens semelhantes em oferta no mercado e inf. de fatores sazonais externos.
E) Adaptabilidade e flexibilidade para utilização do bem, limitações técnicas, físicas e sociais.
F) Outras.

## Assoc. Func.
ASSOC. FUNCIONÁRIOS / AMBULATÓRIO | [20 empty] | 1 |  |  |  | 0 | Otim. | 0 | 0
Área m² | [6 empty] | Valor em R$/m² |  | Método de deprec. |  | Estado de cons. |  | Classif. Normal | Coef. Deprec. | Coef. Ross | Vida útil (anos) | Idade (anos) | Valor Residual | Vida rem. (anos) | Índice final de deprec. | Valor de avaliação Em R$ | Valor de avaliação Em US$ | Valor em R$/m² | % | 1.5 | M.Bom | 1.5 | 0.32
154.5 | [6 empty] | 345.7 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #DIV/0! |  |  |  | 0 |  |  |  | 345.7 |  | 2 | Bom | 2 | 2.52
FATORES DE LIQUIDEZ | [11 empty] | Data | [6 empty] | Valor Dólar | [5 empty] | 2.5 | INT. | 2.5 | 8.09
[25 empty] | 3 | REG. | 3 | 18.1
A | B | [5 empty] | C | D | E | F | Coef Liq. | VALOR DE LIQUIDEZ | [12 empty] | 3.5 | DEF. | 3.5 | 33.2
(ver legenda) | [11 empty] | R$ | [5 empty] | US$ | [6 empty] | 4 | MAU | 4 | 52.6
[5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [13 empty] | 4.5 | M.Mau | 4.5 | 75.2
[25 empty] | 5 | DEM. | 5 | 100
| ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS |  | PREÇOS R$ | % | [12 empty] | PREÇOS R$ |  |  |  | % | [7 empty] | SERVIÇOS TÉCNICOS | 2259.2705
1 | SERVIÇOS TÉCNICOS | [15 empty] | 2259.2705 |  |  |  | 4.23 | [7 empty] | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1255.1503
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 40675.4 | 52878.02 | 3.0484 | 44946.317 | 14.586 | [10 empty] | 1255.1503 |  |  |  | 2.35 | [7 empty] | INFRA ESTRUTURA | 2601.0987
3 | INFRA ESTRUTURA | 79594.37 | 103472.681 | 5.9652 | 87951.7789 | 28.5421 | [10 empty] | 2601.0987 |  |  |  | 4.87 | [7 empty] | SUPRAESTRUTURA | 3749.4276
4 | SUPRAESTRUTURA | [15 empty] | 3749.4276 |  |  |  | 7.02 | [7 empty] | PAREDES E PAINÉIS | 4080.5737
5 | PAREDES E PAINÉIS | 59164.22 | 76913.486 | 4.434 | 65376.4631 | 21.216 | [10 empty] | 4080.5737 |  |  |  | 7.64 | [7 empty] | ESQUADRIAS DE MADEIRA | 1634.3659
6 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | [15 empty] | 1634.3659 |  |  |  | 3.06 | [7 empty] | ESQUADRIAS METÁLICAS | 891.9579
7 | ESQUADRIAS METÁLICAS | 4406.5 | 5728.45 | 0.33024 | 4869.1825 | 1.5801 | [10 empty] | 891.9579 |  |  |  | 1.67 | [7 empty] | COBERTURA | 3391.5763
8 | COBERTURA | [15 empty] | 3391.5763 |  |  |  | 6.35 | [7 empty] | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ÁGUA | 998.7792
9 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ÁGUA | [15 empty] | 998.7792 |  |  |  | 1.87 | [7 empty] | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ESGOTO | 1009.4613
10 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ESGOTO | [15 empty] | 1009.4613 |  |  |  | 1.89 | [7 empty] | APARELHOS SANITÁRIOS | 2002.8994
11 | APARELHOS SANITÁRIOS | [15 empty] | 2002.8994 |  |  |  | 3.75 | [7 empty] | INSTALAÇÕES ELETRICAS - DISTRIBUIÇÃO | 2307.3401
12 | INSTALAÇÕES ELETRICAS - DISTRIBUIÇÃO | [15 empty] | 2307.3401 |  |  |  | 4.32 | [7 empty] | IMPERMEABILIZAÇÃO | 256.3711
13 | IMPERMEABILIZAÇÃO | [15 empty] | 256.3711 |  |  |  | 0.48 | [7 empty] | REVESTIMENTO DE FORROS E PAREDES | 5501.2969
14 | REVESTIMENTO DE FORROS E PAREDES | [15 empty] | 5501.2969 |  |  |  | 10.3 | [7 empty] | PISOS INTERNOS | 4764.23
15 | PISOS INTERNOS | [15 empty] | 4764.23 |  |  |  | 8.92 | [7 empty] | VIDROS | 507.4012
16 | VIDROS | [15 empty] | 507.4012 |  |  |  | 0.95 | [7 empty] | PINTURA | 2483.5952
17 | PINTURA | [15 empty] | 2483.5952 |  |  |  | 4.65 | [7 empty] | LIMPEZA GERAL | 309.7818
18 | LIMPEZA GERAL | [15 empty] | 309.7818 |  |  |  | 0.58 | [7 empty] | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 2723.9432
19 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | [15 empty] | 2723.9432 |  |  |  | 5.1 | [7 empty] | BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS | 10682.13
20 | BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS | [15 empty] | 10682.13 |  |  |  | 20 | [8 empty] | 0
0
CUSTO TOTAL DE REPRODUÇÃO |  | 4406.5 | 5728.45 | 100 | [12 empty] | 53410.65 |  |  |  | 100
CUSTO TOTAL DE REPRODUÇÃO COM DEPRECIAÇÃO |  | #VALUE! | #VALUE!
CUSTO DO M² | [16 empty] | 345.7
LEGENDA
A) Nivel potencial de possíveis pretendentes.
B) Valor relat. a bens novos ou semelhantes, inf. de reparos, complementos, longevidade, transp., remoção.
C) Aspectos de oportunidade como investimento do Valor Avaliado.
D) Nível de disponibilidade de bens semelhantes em oferta no mercado e inf. de fatores sazonais externos.
E) Adaptabilidade e flexibilidade para utilização do bem, limitações técnicas, físicas e sociais.
F) Outras.

## Casa da Bomba
CASA DA BOMBA | [20 empty] | 1 |  |  |  | 0 | Otim. | 0 | 0
Área m² | [6 empty] | Valor em R$/m² |  | Método de deprec. |  | Estado de cons. |  | Classif. Normal | Coef. Deprec. | Coef. Ross | Vida útil (anos) | Idade (anos) | Valor Residual | Vida rem. (anos) | Índice final de deprec. | Valor de avaliação Em R$ | Valor de avaliação Em US$ | Valor em R$/m² | % | 1.5 | M.Bom | 1.5 | 0.32
5 | [6 empty] | 414.84 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #DIV/0! |  |  |  | 0 |  |  |  | 414.84 |  | 2 | Bom | 2 | 2.52
FATORES DE LIQUIDEZ | [11 empty] | Data | [6 empty] | Valor Dólar | [5 empty] | 2.5 | INT. | 2.5 | 8.09
[25 empty] | 3 | REG. | 3 | 18.1
A | B | [5 empty] | C | D | E | F | Coef Liq. | VALOR DE LIQUIDEZ | [12 empty] | 3.5 | DEF. | 3.5 | 33.2
(ver legenda) | [11 empty] | R$ | [5 empty] | US$ | [6 empty] | 4 | MAU | 4 | 52.6
[5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [13 empty] | 4.5 | M.Mau | 4.5 | 75.2
[25 empty] | 5 | DEM. | 5 | 100
| ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS |  | PREÇOS R$ | % | [12 empty] | PREÇOS R$ |  |  |  | % | [7 empty] | SERVIÇOS TÉCNICOS | 65.1299
1 | SERVIÇOS TÉCNICOS | [15 empty] | 65.1299 |  |  |  | 3.14 | [7 empty] | SERVIÇOS PRELIMINARES | 70.3154
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 40675.4 | 52878.02 | 3.0484 | 44946.317 | 14.586 | [10 empty] | 70.3154 |  |  |  | 3.39 | [7 empty] | INFRA ESTRUTURA | 286.0322
3 | INFRA ESTRUTURA | 79594.37 | 103472.681 | 5.9652 | 87951.7789 | 28.5421 | [10 empty] | 286.0322 |  |  |  | 13.79 | [7 empty] | SUPRAESTRUTURA | 178.5886
4 | SUPRAESTRUTURA | [15 empty] | 178.5886 |  |  |  | 8.61 | [7 empty] | PAREDES E PAINÉIS | 156.1873
5 | PAREDES E PAINÉIS | 59164.22 | 76913.486 | 4.434 | 65376.4631 | 21.216 | [10 empty] | 156.1873 |  |  |  | 7.53 | [7 empty] | COBERTURA | 312.3745
6 | COBERTURA | [15 empty] | 312.3745 |  |  |  | 15.06 | [7 empty] | INSTALAÇÕES ELETRICAS - DISTRIBUIÇÃO | 135.0304
7 | INSTALAÇÕES ELETRICAS - DISTRIBUIÇÃO | 4406.5 | 5728.45 | 0.33024 | 4869.1825 | 1.5801 | [10 empty] | 135.0304 |  |  |  | 6.51 | [7 empty] | IMPERMEABILIZAÇÃO | 37.3356
8 | IMPERMEABILIZAÇÃO | [15 empty] | 37.3356 |  |  |  | 1.8 | [7 empty] | PISOS INTERNOS | 317.3526
9 | PISOS INTERNOS | [15 empty] | 317.3526 |  |  |  | 15.3 | [7 empty] | LIMPEZA GERAL | 17.0084
10 | LIMPEZA GERAL | [15 empty] | 17.0084 |  |  |  | 0.82 | [7 empty] | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 84.0051
11 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | [15 empty] | 84.0051 |  |  |  | 4.05 | [7 empty] | BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS | 414.84
12 | BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS | [15 empty] | 414.84 |  |  |  | 20 | [8 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
CUSTO TOTAL DE REPRODUÇÃO |  | 4406.5 | 5728.45 | 100 | [12 empty] | 2074.2 |  |  |  | 100
CUSTO TOTAL DE REPRODUÇÃO COM DEPRECIAÇÃO |  | #VALUE! | #VALUE!
CUSTO DO M² | [16 empty] | 414.84
LEGENDA
A) Nivel potencial de possíveis pretendentes.
B) Valor relat. a bens novos ou semelhantes, inf. de reparos, complementos, longevidade, transp., remoção.
C) Aspectos de oportunidade como investimento do Valor Avaliado.
D) Nível de disponibilidade de bens semelhantes em oferta no mercado e inf. de fatores sazonais externos.
E) Adaptabilidade e flexibilidade para utilização do bem, limitações técnicas, físicas e sociais.
F) Outras.

## Casa da Bomba (2)
CASA DA BOMBA / CASA DA BOMBA D'ÁGUA | [20 empty] | 1 |  |  |  | 0 | Otim. | 0 | 0
Área m² | [6 empty] | Valor em R$/m² |  | Método de deprec. |  | Estado de cons. |  | Classif. Normal | Coef. Deprec. | Coef. Ross | Vida útil (anos) | Idade (anos) | Valor Residual | Vida rem. (anos) | Índice final de deprec. | Valor de avaliação Em R$ | Valor de avaliação Em US$ | Valor em R$/m² | % | 1.5 | M.Bom | 1.5 | 0.32
22.5 | [6 empty] | 414.84 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #DIV/0! |  |  |  | 0 |  |  |  | 414.84 |  | 2 | Bom | 2 | 2.52
FATORES DE LIQUIDEZ | [11 empty] | Data | [6 empty] | Valor Dólar | [5 empty] | 2.5 | INT. | 2.5 | 8.09
[25 empty] | 3 | REG. | 3 | 18.1
A | B | [5 empty] | C | D | E | F | Coef Liq. | VALOR DE LIQUIDEZ | [12 empty] | 3.5 | DEF. | 3.5 | 33.2
(ver legenda) | [11 empty] | R$ | [5 empty] | US$ | [6 empty] | 4 | MAU | 4 | 52.6
[5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [13 empty] | 4.5 | M.Mau | 4.5 | 75.2
[25 empty] | 5 | DEM. | 5 | 100
| ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS |  | PREÇOS R$ | % | [12 empty] | PREÇOS R$ |  |  |  | % | [7 empty] | SERVIÇOS TÉCNICOS | 293.0845
1 | SERVIÇOS TÉCNICOS | [15 empty] | 293.0845 |  |  |  | 3.14 | [7 empty] | SERVIÇOS PRELIMINARES | 316.4192
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 40675.4 | 52878.02 | 3.0484 | 44946.317 | 14.586 | [10 empty] | 316.4192 |  |  |  | 3.39 | [7 empty] | INFRA ESTRUTURA | 1287.1448
3 | INFRA ESTRUTURA | 79594.37 | 103472.681 | 5.9652 | 87951.7789 | 28.5421 | [10 empty] | 1287.1448 |  |  |  | 13.79 | [7 empty] | SUPRAESTRUTURA | 803.6488
4 | SUPRAESTRUTURA | [15 empty] | 803.6488 |  |  |  | 8.61 | [7 empty] | PAREDES E PAINÉIS | 702.8427
5 | PAREDES E PAINÉIS | 59164.22 | 76913.486 | 4.434 | 65376.4631 | 21.216 | [10 empty] | 702.8427 |  |  |  | 7.53 | [7 empty] | COBERTURA | 1405.6853
6 | COBERTURA | [15 empty] | 1405.6853 |  |  |  | 15.06 | [7 empty] | INSTALAÇÕES ELETRICAS - DISTRIBUIÇÃO | 607.6369
7 | INSTALAÇÕES ELETRICAS - DISTRIBUIÇÃO | 4406.5 | 5728.45 | 0.33024 | 4869.1825 | 1.5801 | [10 empty] | 607.6369 |  |  |  | 6.51 | [7 empty] | IMPERMEABILIZAÇÃO | 168.0102
8 | IMPERMEABILIZAÇÃO | [15 empty] | 168.0102 |  |  |  | 1.8 | [7 empty] | PISOS INTERNOS | 1428.0867
9 | PISOS INTERNOS | [15 empty] | 1428.0867 |  |  |  | 15.3 | [7 empty] | LIMPEZA GERAL | 76.538
10 | LIMPEZA GERAL | [15 empty] | 76.538 |  |  |  | 0.82 | [7 empty] | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 378.0229
11 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | [15 empty] | 378.0229 |  |  |  | 4.05 | [7 empty] | BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS | 1866.78
12 | BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS | [15 empty] | 1866.78 |  |  |  | 20 | [8 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
CUSTO TOTAL DE REPRODUÇÃO |  | 4406.5 | 5728.45 | 100 | [12 empty] | 9333.9 |  |  |  | 100
CUSTO TOTAL DE REPRODUÇÃO COM DEPRECIAÇÃO |  | #VALUE! | #VALUE!
CUSTO DO M² | [16 empty] | 414.84
LEGENDA
A) Nivel potencial de possíveis pretendentes.
B) Valor relat. a bens novos ou semelhantes, inf. de reparos, complementos, longevidade, transp., remoção.
C) Aspectos de oportunidade como investimento do Valor Avaliado.
D) Nível de disponibilidade de bens semelhantes em oferta no mercado e inf. de fatores sazonais externos.
E) Adaptabilidade e flexibilidade para utilização do bem, limitações técnicas, físicas e sociais.
F) Outras.

## Refeitório
REFEITÓRIO | [20 empty] | 1 |  |  |  | 0 | Otim. | 0 | 0
Área m² | [6 empty] | Valor em R$/m² |  | Método de deprec. |  | Estado de cons. |  | Classif. Normal | Coef. Deprec. | Coef. Ross | Vida útil (anos) | Idade (anos) | Valor Residual | Vida rem. (anos) | Índice final de deprec. | Valor de avaliação Em R$ | Valor de avaliação Em US$ | Valor em R$/m² | % | 1.5 | M.Bom | 1.5 | 0.32
413.1 | [6 empty] | 553.11 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #DIV/0! |  |  |  | 0 |  |  |  | 553.11 |  | 2 | Bom | 2 | 2.52
FATORES DE LIQUIDEZ | [11 empty] | Data | [6 empty] | Valor Dólar | [5 empty] | 2.5 | INT. | 2.5 | 8.09
[25 empty] | 3 | REG. | 3 | 18.1
A | B | [5 empty] | C | D | E | F | Coef Liq. | VALOR DE LIQUIDEZ | [12 empty] | 3.5 | DEF. | 3.5 | 33.2
(ver legenda) | [11 empty] | R$ | [5 empty] | US$ | [6 empty] | 4 | MAU | 4 | 52.6
[5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [13 empty] | 4.5 | M.Mau | 4.5 | 75.2
[25 empty] | 5 | DEM. | 5 | 100
| ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS |  | PREÇOS R$ | % | [12 empty] | PREÇOS R$ |  |  |  | % | [7 empty] | SERVIÇOS TÉCNICOS | 3610.1379
1 | SERVIÇOS TÉCNICOS | [15 empty] | 3610.1379 |  |  |  | 1.58 | [7 empty] | SERVIÇOS PRELIMINARES | 4729.7376
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 40675.4 | 52878.02 | 3.0484 | 44946.317 | 14.586 | [10 empty] | 4729.7376 |  |  |  | 2.07 | [7 empty] | INFRA ESTRUTURA | 18004.9916
3 | INFRA ESTRUTURA | 79594.37 | 103472.681 | 5.9652 | 87951.7789 | 28.5421 | [10 empty] | 18004.9916 |  |  |  | 7.88 | [7 empty] | SUPRAESTRUTURA | 26459.112
4 | SUPRAESTRUTURA | [15 empty] | 26459.112 |  |  |  | 11.58 | [7 empty] | PAREDES E PAINÉIS | 17753.6529
5 | PAREDES E PAINÉIS | 59164.22 | 76913.486 | 4.434 | 65376.4631 | 21.216 | [10 empty] | 17753.6529 |  |  |  | 7.77 | [7 empty] | ESQUADRIAS METÁLICAS | 8157.0838
6 | ESQUADRIAS METÁLICAS | [15 empty] | 8157.0838 |  |  |  | 3.57 | [7 empty] | COBERTURA | 17913.5957
7 | COBERTURA | 4406.5 | 5728.45 | 0.33024 | 4869.1825 | 1.5801 | [10 empty] | 17913.5957 |  |  |  | 7.84 | [7 empty] | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ÁGUA | 2741.8769
8 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ÁGUA | [15 empty] | 2741.8769 |  |  |  | 1.2 | [7 empty] | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ESGOTO | 3518.742
9 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ESGOTO | [15 empty] | 3518.742 |  |  |  | 1.54 | [7 empty] | APARELHOS SANITÁRIOS | 4387.003
10 | APARELHOS SANITÁRIOS | 174226.31 | 226494.203 | 13.0573 | 192520.0726 | 62.4767 | [10 empty] | 4387.003 |  |  |  | 1.92 | [7 empty] | INSTALAÇÕES ELETRICAS - DISTRIBUIÇÃO | 6420.5617
11 | INSTALAÇÕES ELETRICAS - DISTRIBUIÇÃO | [15 empty] | 6420.5617 |  |  |  | 2.81 | [7 empty] | IMPERMEABILIZAÇÃO | 2102.1056
12 | IMPERMEABILIZAÇÃO | [15 empty] | 2102.1056 |  |  |  | 0.92 | [7 empty] | REVESTIMENTO DE FORROS E PAREDES | 24516.9492
13 | REVESTIMENTO DE FORROS E PAREDES | [15 empty] | 24516.9492 |  |  |  | 10.73 | [7 empty] | PISOS INTERNOS | 18164.9344
14 | PISOS INTERNOS | [15 empty] | 18164.9344 |  |  |  | 7.95 | [7 empty] | VIDROS | 1645.1261
15 | VIDROS | [15 empty] | 1645.1261 |  |  |  | 0.72 | [7 empty] | PINTURA | 6831.8433
16 | PINTURA | [15 empty] | 6831.8433 |  |  |  | 2.99 | [7 empty] | LIMPEZA GERAL | 731.1672
17 | LIMPEZA GERAL | [15 empty] | 731.1672 |  |  |  | 0.32 | [7 empty] | PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS | 6946.0881
18 | PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS | [15 empty] | 6946.0881 |  |  |  | 3.04 | [7 empty] | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 8157.0838
19 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | [15 empty] | 8157.0838 |  |  |  | 3.57 | [7 empty] | BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS | 45697.9482
20 | BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS | [15 empty] | 45697.9482 |  |  |  | 20 | [8 empty] | 0
0
CUSTO TOTAL DE REPRODUÇÃO |  | 178632.81 | 232222.653 | 100 | [12 empty] | 228489.741 |  |  |  | 100
CUSTO TOTAL DE REPRODUÇÃO COM DEPRECIAÇÃO |  | #VALUE! | #VALUE!
CUSTO DO M² | [16 empty] | 553.11
LEGENDA
A) Nivel potencial de possíveis pretendentes.
B) Valor relat. a bens novos ou semelhantes, inf. de reparos, complementos, longevidade, transp., remoção.
C) Aspectos de oportunidade como investimento do Valor Avaliado.
D) Nível de disponibilidade de bens semelhantes em oferta no mercado e inf. de fatores sazonais externos.
E) Adaptabilidade e flexibilidade para utilização do bem, limitações técnicas, físicas e sociais.
F) Outras.

## Abrigo para GLP
ABRIGO PARA GLP | [20 empty] | 1 |  |  |  | 0 | Otim. | 0 | 0
Área m² | [6 empty] | Valor em R$/m² |  | Método de deprec. |  | Estado de cons. |  | Classif. Normal | Coef. Deprec. | Coef. Ross | Vida útil (anos) | Idade (anos) | Valor Residual | Vida rem. (anos) | Índice final de deprec. | Valor de avaliação Em R$ | Valor de avaliação Em US$ | Valor em R$/m² | % | 1.5 | M.Bom | 1.5 | 0.32
12 | [6 empty] | 414.84 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #DIV/0! |  |  |  | 0 |  |  |  | 414.84 |  | 2 | Bom | 2 | 2.52
FATORES DE LIQUIDEZ | [11 empty] | Data | [6 empty] | Valor Dólar | [5 empty] | 2.5 | INT. | 2.5 | 8.09
[25 empty] | 3 | REG. | 3 | 18.1
A | B | [5 empty] | C | D | E | F | Coef Liq. | VALOR DE LIQUIDEZ | [12 empty] | 3.5 | DEF. | 3.5 | 33.2
(ver legenda) | [11 empty] | R$ | [5 empty] | US$ | [6 empty] | 4 | MAU | 4 | 52.6
[5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [13 empty] | 4.5 | M.Mau | 4.5 | 75.2
[25 empty] | 5 | DEM. | 5 | 100
| ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS |  | PREÇOS R$ | % | [12 empty] | PREÇOS R$ |  |  |  | % | [7 empty] | SERVIÇOS TÉCNICOS | 114.4958
1 | SERVIÇOS TÉCNICOS | [15 empty] | 114.4958 |  |  |  | 2.3 | [7 empty] | SERVIÇOS PRELIMINARES | 174.7306
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 40675.4 | 52878.02 | 3.0484 | 44946.317 | 14.586 | [10 empty] | 174.7306 |  |  |  | 3.51 | [7 empty] | INFRA ESTRUTURA | 279.2703
3 | INFRA ESTRUTURA | 79594.37 | 103472.681 | 5.9652 | 87951.7789 | 28.5421 | [10 empty] | 279.2703 |  |  |  | 5.61 | [7 empty] | SUPRAESTRUTURA | 2223.2105
4 | SUPRAESTRUTURA | [15 empty] | 2223.2105 |  |  |  | 44.66 | [7 empty] | PAREDES E PAINÉIS | 248.904
5 | PAREDES E PAINÉIS | 59164.22 | 76913.486 | 4.434 | 65376.4631 | 21.216 | [10 empty] | 248.904 |  |  |  | 5 | [7 empty] | COBERTURA | 216.0487
6 | COBERTURA | [15 empty] | 216.0487 |  |  |  | 4.34 | [7 empty] | INSTALAÇÕES ELETRICAS - DISTRIBUIÇÃO | 139.884
7 | INSTALAÇÕES ELETRICAS - DISTRIBUIÇÃO | 4406.5 | 5728.45 | 0.33024 | 4869.1825 | 1.5801 | [10 empty] | 139.884 |  |  |  | 2.81 | [7 empty] | IMPERMEABILIZAÇÃO | 16.4277
8 | IMPERMEABILIZAÇÃO | [15 empty] | 16.4277 |  |  |  | 0.33 | [7 empty] | REVESTIMENTO DE FORROS E PAREDES | 120.9673
9 | REVESTIMENTO DE FORROS E PAREDES | [15 empty] | 120.9673 |  |  |  | 2.43 | [7 empty] | PISOS INTERNOS | 161.2898
10 | PISOS INTERNOS | 174226.31 | 226494.203 | 13.0573 | 192520.0726 | 62.4767 | [10 empty] | 161.2898 |  |  |  | 3.24 | [7 empty] | PINTURA | 40.3224
11 | PINTURA | [15 empty] | 40.3224 |  |  |  | 0.81 | [7 empty] | LIMPEZA GERAL | 15.432
12 | LIMPEZA GERAL | [15 empty] | 15.432 |  |  |  | 0.31 | [7 empty] | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 231.4807
13 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | [15 empty] | 231.4807 |  |  |  | 4.65 | [7 empty] | BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS | 995.616
14 | BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS | [15 empty] | 995.616 |  |  |  | 20 | [8 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
CUSTO TOTAL DE REPRODUÇÃO |  | 178632.81 | 232222.653 | 100 | [12 empty] | 4978.08 |  |  |  | 100
CUSTO TOTAL DE REPRODUÇÃO COM DEPRECIAÇÃO |  | #VALUE! | #VALUE!
CUSTO DO M² | [16 empty] | 414.84
LEGENDA
A) Nivel potencial de possíveis pretendentes.
B) Valor relat. a bens novos ou semelhantes, inf. de reparos, complementos, longevidade, transp., remoção.
C) Aspectos de oportunidade como investimento do Valor Avaliado.
D) Nível de disponibilidade de bens semelhantes em oferta no mercado e inf. de fatores sazonais externos.
E) Adaptabilidade e flexibilidade para utilização do bem, limitações técnicas, físicas e sociais.
F) Outras.

## Dep. Acetato de Etila
DEP. ACETATO DE ETILA E TINTAS P/ IMPRESSÃO | [20 empty] | 1 |  |  |  | 0 | Otim. | 0 | 0
Área m² | [6 empty] | Valor em R$/m² |  | Método de deprec. |  | Estado de cons. |  | Classif. Normal | Coef. Deprec. | Coef. Ross | Vida útil (anos) | Idade (anos) | Valor Residual | Vida rem. (anos) | Índice final de deprec. | Valor de avaliação Em R$ | Valor de avaliação Em US$ | Valor em R$/m² | % | 1.5 | M.Bom | 1.5 | 0.32
80 | [6 empty] | 299.61 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #DIV/0! |  |  |  | 0 |  |  |  | 299.61 |  | 2 | Bom | 2 | 2.52
FATORES DE LIQUIDEZ | [11 empty] | Data | [6 empty] | Valor Dólar | [5 empty] | 2.5 | INT. | 2.5 | 8.09
[25 empty] | 3 | REG. | 3 | 18.1
A | B | [5 empty] | C | D | E | F | Coef Liq. | VALOR DE LIQUIDEZ | [12 empty] | 3.5 | DEF. | 3.5 | 33.2
(ver legenda) | [11 empty] | R$ | [5 empty] | US$ | [6 empty] | 4 | MAU | 4 | 52.6
[5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [13 empty] | 4.5 | M.Mau | 4.5 | 75.2
[25 empty] | 5 | DEM. | 5 | 100
| ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS |  | PREÇOS R$ | % | [12 empty] | PREÇOS R$ |  |  |  | % | [7 empty] | SERVIÇOS TÉCNICOS | 1030.6584
1 | SERVIÇOS TÉCNICOS | [15 empty] | 1030.6584 |  |  |  | 4.3 | [7 empty] | SERVIÇOS PRELIMINARES | 757.4141
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 40675.4 | 52878.02 | 3.0484 | 44946.317 | 14.586 | [10 empty] | 757.4141 |  |  |  | 3.16 | [7 empty] | INFRA ESTRUTURA | 1452.5093
3 | INFRA ESTRUTURA | 79594.37 | 103472.681 | 5.9652 | 87951.7789 | 28.5421 | [10 empty] | 1452.5093 |  |  |  | 6.06 | [7 empty] | SUPRAESTRUTURA | 2742.0307
4 | SUPRAESTRUTURA | [15 empty] | 2742.0307 |  |  |  | 11.44 | [7 empty] | PAREDES E PAINÉIS | 1929.4884
5 | PAREDES E PAINÉIS | 59164.22 | 76913.486 | 4.434 | 65376.4631 | 21.216 | [10 empty] | 1929.4884 |  |  |  | 8.05 | [7 empty] | COBERTURA | 1172.0743
6 | COBERTURA | [15 empty] | 1172.0743 |  |  |  | 4.89 | [7 empty] | ESQUADRIAS METÁLICAS | 858.083
7 | ESQUADRIAS METÁLICAS | 4406.5 | 5728.45 | 0.33024 | 4869.1825 | 1.5801 | [10 empty] | 858.083 |  |  |  | 3.58 | [7 empty] | INSTALAÇÕES ELETRICAS - DISTRIBUIÇÃO | 733.4453
8 | INSTALAÇÕES ELETRICAS - DISTRIBUIÇÃO | [15 empty] | 733.4453 |  |  |  | 3.06 | [7 empty] | IMPERMEABILIZAÇÃO | 239.688
9 | IMPERMEABILIZAÇÃO | [15 empty] | 239.688 |  |  |  | 1 | [7 empty] | REVESTIMENTO DE FORROS E PAREDES | 3238.1849
10 | REVESTIMENTO DE FORROS E PAREDES | 174226.31 | 226494.203 | 13.0573 | 192520.0726 | 62.4767 | [10 empty] | 3238.1849 |  |  |  | 13.51 | [7 empty] | PISOS INTERNOS | 2056.523
11 | PISOS INTERNOS | [15 empty] | 2056.523 |  |  |  | 8.58 | [7 empty] | PINTURA | 1347.0466
12 | PINTURA | [15 empty] | 1347.0466 |  |  |  | 5.62 | [7 empty] | LIMPEZA GERAL | 177.3691
13 | LIMPEZA GERAL | [15 empty] | 177.3691 |  |  |  | 0.74 | [7 empty] | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 1440.5249
14 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | [15 empty] | 1440.5249 |  |  |  | 6.01 | [7 empty] | BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS | 4793.76
15 | BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS | [15 empty] | 4793.76 |  |  |  | 20 | [8 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
CUSTO TOTAL DE REPRODUÇÃO |  | 178632.81 | 232222.653 | 100 | [12 empty] | 23968.8 |  |  |  | 100
CUSTO TOTAL DE REPRODUÇÃO COM DEPRECIAÇÃO |  | #VALUE! | #VALUE!
CUSTO DO M² | [16 empty] | 299.61
LEGENDA
A) Nivel potencial de possíveis pretendentes.
B) Valor relat. a bens novos ou semelhantes, inf. de reparos, complementos, longevidade, transp., remoção.
C) Aspectos de oportunidade como investimento do Valor Avaliado.
D) Nível de disponibilidade de bens semelhantes em oferta no mercado e inf. de fatores sazonais externos.
E) Adaptabilidade e flexibilidade para utilização do bem, limitações técnicas, físicas e sociais.
F) Outras.

## Fáb. Tintas e Lab.
FÁB. DE TINTAS E LABORAT. / DEP. DE TINTAS | [20 empty] | 1 |  |  |  | 0 | Otim. | 0 | 0
Área m² | [6 empty] | Valor em R$/m² |  | Método de deprec. |  | Estado de cons. |  | Classif. Normal | Coef. Deprec. | Coef. Ross | Vida útil (anos) | Idade (anos) | Valor Residual | Vida rem. (anos) | Índice final de deprec. | Valor de avaliação Em R$ | Valor de avaliação Em US$ | Valor em R$/m² | % | 1.5 | M.Bom | 1.5 | 0.32
117 | [6 empty] | 299.61 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #DIV/0! |  |  |  | 0 |  |  |  | 299.61 |  | 2 | Bom | 2 | 2.52
FATORES DE LIQUIDEZ | [11 empty] | Data | [6 empty] | Valor Dólar | [5 empty] | 2.5 | INT. | 2.5 | 8.09
[25 empty] | 3 | REG. | 3 | 18.1
A | B | [5 empty] | C | D | E | F | Coef Liq. | VALOR DE LIQUIDEZ | [12 empty] | 3.5 | DEF. | 3.5 | 33.2
(ver legenda) | [11 empty] | R$ | [5 empty] | US$ | [6 empty] | 4 | MAU | 4 | 52.6
[5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [13 empty] | 4.5 | M.Mau | 4.5 | 75.2
[25 empty] | 5 | DEM. | 5 | 100
| ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS |  | PREÇOS R$ | % | [12 empty] | PREÇOS R$ |  |  |  | % | [7 empty] | SERVIÇOS TÉCNICOS | 1507.3379
1 | SERVIÇOS TÉCNICOS | [15 empty] | 1507.3379 |  |  |  | 4.3 | [7 empty] | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1107.7181
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 40675.4 | 52878.02 | 3.0484 | 44946.317 | 14.586 | [10 empty] | 1107.7181 |  |  |  | 3.16 | [7 empty] | INFRA ESTRUTURA | 2124.2948
3 | INFRA ESTRUTURA | 79594.37 | 103472.681 | 5.9652 | 87951.7789 | 28.5421 | [10 empty] | 2124.2948 |  |  |  | 6.06 | [7 empty] | SUPRAESTRUTURA | 4010.2199
4 | SUPRAESTRUTURA | [15 empty] | 4010.2199 |  |  |  | 11.44 | [7 empty] | PAREDES E PAINÉIS | 2821.8768
5 | PAREDES E PAINÉIS | 59164.22 | 76913.486 | 4.434 | 65376.4631 | 21.216 | [10 empty] | 2821.8768 |  |  |  | 8.05 | [7 empty] | COBERTURA | 1714.1587
6 | COBERTURA | [15 empty] | 1714.1587 |  |  |  | 4.89 | [7 empty] | ESQUADRIAS METÁLICAS | 1254.9464
7 | ESQUADRIAS METÁLICAS | 4406.5 | 5728.45 | 0.33024 | 4869.1825 | 1.5801 | [10 empty] | 1254.9464 |  |  |  | 3.58 | [7 empty] | INSTALAÇÕES ELETRICAS - DISTRIBUIÇÃO | 1072.6637
8 | INSTALAÇÕES ELETRICAS - DISTRIBUIÇÃO | [15 empty] | 1072.6637 |  |  |  | 3.06 | [7 empty] | IMPERMEABILIZAÇÃO | 350.5437
9 | IMPERMEABILIZAÇÃO | [15 empty] | 350.5437 |  |  |  | 1 | [7 empty] | REVESTIMENTO DE FORROS E PAREDES | 4735.8454
10 | REVESTIMENTO DE FORROS E PAREDES | 174226.31 | 226494.203 | 13.0573 | 192520.0726 | 62.4767 | [10 empty] | 4735.8454 |  |  |  | 13.51 | [7 empty] | PISOS INTERNOS | 3007.6649
11 | PISOS INTERNOS | [15 empty] | 3007.6649 |  |  |  | 8.58 | [7 empty] | PINTURA | 1970.0556
12 | PINTURA | [15 empty] | 1970.0556 |  |  |  | 5.62 | [7 empty] | LIMPEZA GERAL | 259.4023
13 | LIMPEZA GERAL | [15 empty] | 259.4023 |  |  |  | 0.74 | [7 empty] | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 2106.7676
14 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | [15 empty] | 2106.7676 |  |  |  | 6.01 | [7 empty] | BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS | 7010.874
15 | BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS | [15 empty] | 7010.874 |  |  |  | 20 | [8 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
CUSTO TOTAL DE REPRODUÇÃO |  | 178632.81 | 232222.653 | 100 | [12 empty] | 35054.37 |  |  |  | 100
CUSTO TOTAL DE REPRODUÇÃO COM DEPRECIAÇÃO |  | #VALUE! | #VALUE!
CUSTO DO M² | [16 empty] | 299.61
LEGENDA
A) Nivel potencial de possíveis pretendentes.
B) Valor relat. a bens novos ou semelhantes, inf. de reparos, complementos, longevidade, transp., remoção.
C) Aspectos de oportunidade como investimento do Valor Avaliado.
D) Nível de disponibilidade de bens semelhantes em oferta no mercado e inf. de fatores sazonais externos.
E) Adaptabilidade e flexibilidade para utilização do bem, limitações técnicas, físicas e sociais.
F) Outras.

## Reciclagem
RECICLAGEM | [20 empty] | 1 |  |  |  | 0 | Otim. | 0 | 0
Área m² | [6 empty] | Valor em R$/m² |  | Método de deprec. |  | Estado de cons. |  | Classif. Normal | Coef. Deprec. | Coef. Ross | Vida útil (anos) | Idade (anos) | Valor Residual | Vida rem. (anos) | Índice final de deprec. | Valor de avaliação Em R$ | Valor de avaliação Em US$ | Valor em R$/m² | % | 1.5 | M.Bom | 1.5 | 0.32
256.25 | [6 empty] | 368.74 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #DIV/0! |  |  |  | 0 |  |  |  | 368.74 |  | 2 | Bom | 2 | 2.52
FATORES DE LIQUIDEZ | [11 empty] | Data | [6 empty] | Valor Dólar | [5 empty] | 2.5 | INT. | 2.5 | 8.09
[25 empty] | 3 | REG. | 3 | 18.1
A | B | [5 empty] | C | D | E | F | Coef Liq. | VALOR DE LIQUIDEZ | [12 empty] | 3.5 | DEF. | 3.5 | 33.2
(ver legenda) | [11 empty] | R$ | [5 empty] | US$ | [6 empty] | 4 | MAU | 4 | 52.6
[5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [13 empty] | 4.5 | M.Mau | 4.5 | 75.2
[25 empty] | 5 | DEM. | 5 | 100
| ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS |  | PREÇOS R$ | % | [12 empty] | PREÇOS R$ |  |  |  | % | [7 empty] | SERVIÇOS TÉCNICOS | 2966.9742
1 | SERVIÇOS TÉCNICOS | [15 empty] | 2966.9742 |  |  |  | 3.14 | [7 empty] | SERVIÇOS PRELIMINARES | 3203.1983
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 40675.4 | 52878.02 | 3.0484 | 44946.317 | 14.586 | [10 empty] | 3203.1983 |  |  |  | 3.39 | [7 empty] | INFRA ESTRUTURA | 13030.1193
3 | INFRA ESTRUTURA | 79594.37 | 103472.681 | 5.9652 | 87951.7789 | 28.5421 | [10 empty] | 13030.1193 |  |  |  | 13.79 | [7 empty] | SUPRAESTRUTURA | 8135.5567
4 | SUPRAESTRUTURA | [15 empty] | 8135.5567 |  |  |  | 8.61 | [7 empty] | PAREDES E PAINÉIS | 7115.0688
5 | PAREDES E PAINÉIS | 59164.22 | 76913.486 | 4.434 | 65376.4631 | 21.216 | [10 empty] | 7115.0688 |  |  |  | 7.53 | [7 empty] | COBERTURA | 14230.1375
6 | COBERTURA | [15 empty] | 14230.1375 |  |  |  | 15.06 | [7 empty] | INSTALAÇÕES ELETRICAS - DISTRIBUIÇÃO | 6151.2746
7 | INSTALAÇÕES ELETRICAS - DISTRIBUIÇÃO | 4406.5 | 5728.45 | 0.33024 | 4869.1825 | 1.5801 | [10 empty] | 6151.2746 |  |  |  | 6.51 | [7 empty] | IMPERMEABILIZAÇÃO | 1700.8132
8 | IMPERMEABILIZAÇÃO | [15 empty] | 1700.8132 |  |  |  | 1.8 | [7 empty] | PISOS INTERNOS | 14456.9126
9 | PISOS INTERNOS | [15 empty] | 14456.9126 |  |  |  | 15.3 | [7 empty] | LIMPEZA GERAL | 774.8149
10 | LIMPEZA GERAL | [15 empty] | 774.8149 |  |  |  | 0.82 | [7 empty] | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 3826.8298
11 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | [15 empty] | 3826.8298 |  |  |  | 4.05 | [7 empty] | BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS | 18897.925
12 | BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS | [15 empty] | 18897.925 |  |  |  | 20 | [8 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
CUSTO TOTAL DE REPRODUÇÃO |  | 4406.5 | 5728.45 | 100 | [12 empty] | 94489.625 |  |  |  | 100
CUSTO TOTAL DE REPRODUÇÃO COM DEPRECIAÇÃO |  | #VALUE! | #VALUE!
CUSTO DO M² | [16 empty] | 368.74
LEGENDA
A) Nivel potencial de possíveis pretendentes.
B) Valor relat. a bens novos ou semelhantes, inf. de reparos, complementos, longevidade, transp., remoção.
C) Aspectos de oportunidade como investimento do Valor Avaliado.
D) Nível de disponibilidade de bens semelhantes em oferta no mercado e inf. de fatores sazonais externos.
E) Adaptabilidade e flexibilidade para utilização do bem, limitações técnicas, físicas e sociais.
F) Outras.

## Casa da Bomba (3)
CASA DA BOMBA | [20 empty] | 1 |  |  |  | 0 | Otim. | 0 | 0
Área m² | [6 empty] | Valor em R$/m² |  | Método de deprec. |  | Estado de cons. |  | Classif. Normal | Coef. Deprec. | Coef. Ross | Vida útil (anos) | Idade (anos) | Valor Residual | Vida rem. (anos) | Índice final de deprec. | Valor de avaliação Em R$ | Valor de avaliação Em US$ | Valor em R$/m² | % | 1.5 | M.Bom | 1.5 | 0.32
9 | [6 empty] | 414.84 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #DIV/0! |  |  |  | 0 |  |  |  | 414.84 |  | 2 | Bom | 2 | 2.52
FATORES DE LIQUIDEZ | [11 empty] | Data | [6 empty] | Valor Dólar | [5 empty] | 2.5 | INT. | 2.5 | 8.09
[25 empty] | 3 | REG. | 3 | 18.1
A | B | [5 empty] | C | D | E | F | Coef Liq. | VALOR DE LIQUIDEZ | [12 empty] | 3.5 | DEF. | 3.5 | 33.2
(ver legenda) | [11 empty] | R$ | [5 empty] | US$ | [6 empty] | 4 | MAU | 4 | 52.6
[5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [13 empty] | 4.5 | M.Mau | 4.5 | 75.2
[25 empty] | 5 | DEM. | 5 | 100
| ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS |  | PREÇOS R$ | % | [12 empty] | PREÇOS R$ |  |  |  | % | [7 empty] | SERVIÇOS TÉCNICOS | 160.5431
1 | SERVIÇOS TÉCNICOS | [15 empty] | 160.5431 |  |  |  | 4.3 | [7 empty] | SERVIÇOS PRELIMINARES | 117.9805
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 40675.4 | 52878.02 | 3.0484 | 44946.317 | 14.586 | [10 empty] | 117.9805 |  |  |  | 3.16 | [7 empty] | INFRA ESTRUTURA | 226.2537
3 | INFRA ESTRUTURA | 79594.37 | 103472.681 | 5.9652 | 87951.7789 | 28.5421 | [10 empty] | 226.2537 |  |  |  | 6.06 | [7 empty] | SUPRAESTRUTURA | 427.1193
4 | SUPRAESTRUTURA | [15 empty] | 427.1193 |  |  |  | 11.44 | [7 empty] | PAREDES E PAINÉIS | 300.5516
5 | PAREDES E PAINÉIS | 59164.22 | 76913.486 | 4.434 | 65376.4631 | 21.216 | [10 empty] | 300.5516 |  |  |  | 8.05 | [7 empty] | COBERTURA | 182.5711
6 | COBERTURA | [15 empty] | 182.5711 |  |  |  | 4.89 | [7 empty] | ESQUADRIAS METÁLICAS | 133.6614
7 | ESQUADRIAS METÁLICAS | 4406.5 | 5728.45 | 0.33024 | 4869.1825 | 1.5801 | [10 empty] | 133.6614 |  |  |  | 3.58 | [7 empty] | INSTALAÇÕES ELETRICAS - DISTRIBUIÇÃO | 114.2469
8 | INSTALAÇÕES ELETRICAS - DISTRIBUIÇÃO | [15 empty] | 114.2469 |  |  |  | 3.06 | [7 empty] | IMPERMEABILIZAÇÃO | 37.3356
9 | IMPERMEABILIZAÇÃO | [15 empty] | 37.3356 |  |  |  | 1 | [7 empty] | REVESTIMENTO DE FORROS E PAREDES | 504.404
10 | REVESTIMENTO DE FORROS E PAREDES | 174226.31 | 226494.203 | 13.0573 | 192520.0726 | 62.4767 | [10 empty] | 504.404 |  |  |  | 13.51 | [7 empty] | PISOS INTERNOS | 320.3394
11 | PISOS INTERNOS | [15 empty] | 320.3394 |  |  |  | 8.58 | [7 empty] | PINTURA | 209.8261
12 | PINTURA | [15 empty] | 209.8261 |  |  |  | 5.62 | [7 empty] | LIMPEZA GERAL | 27.6283
13 | LIMPEZA GERAL | [15 empty] | 27.6283 |  |  |  | 0.74 | [7 empty] | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 224.387
14 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | [15 empty] | 224.387 |  |  |  | 6.01 | [7 empty] | BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS | 746.712
15 | BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS | [15 empty] | 746.712 |  |  |  | 20 | [8 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
CUSTO TOTAL DE REPRODUÇÃO |  | 178632.81 | 232222.653 | 100 | [12 empty] | 3733.56 |  |  |  | 100
CUSTO TOTAL DE REPRODUÇÃO COM DEPRECIAÇÃO |  | #VALUE! | #VALUE!
CUSTO DO M² | [16 empty] | 414.84
LEGENDA
A) Nivel potencial de possíveis pretendentes.
B) Valor relat. a bens novos ou semelhantes, inf. de reparos, complementos, longevidade, transp., remoção.
C) Aspectos de oportunidade como investimento do Valor Avaliado.
D) Nível de disponibilidade de bens semelhantes em oferta no mercado e inf. de fatores sazonais externos.
E) Adaptabilidade e flexibilidade para utilização do bem, limitações técnicas, físicas e sociais.
F) Outras.