GIMNAZIJA

MURSKA SOBOTA

15. SPEKTER NATRIJEVE IN ŽIVOSREBRNE SVETILKE

2. NALOGA

2.1 Opis poskusa

Vaja je razdeljena na dva dela. V prvem delu vaje moramo določiti valovno dolžino natrijeve svetilke, v drugem delu vaje pa moramo izmeriti valovne dolžine črt svetlobe živosrebrne svetilke.

2.2 Potrebščine

- natrijeva svetilka

- živosrebrna svetilka

- zaslon

2.3 Skica

2.4 Teoretično ozadje

Pri vaji moramo določiti valovno dolžino natrijeve svetilke in valovne dolžine črt svetlobe živosrebrne svetilke. Valovno dolžino izmerimo s pomočjo interference. Najprej moramo izmeriti razdaljo od uklonske mrežice do zaslona. Nato izmerimo razdalje posameznih črt svetlobe od osrednjega pasa ojačitve. S pomočjo teh podatkov izračunamo sinus kota  . Iz teh podatkov izračunamo nato po enačbi dsin = N valovno dolžino posameznih barvnih črt. Kot sin izračunamo s pomočjo zakonitosti kotnih funkcij v pravokotnem trikotniku, rD=tgα.

3. MERITVE

a) Natrijeva svetilka

D=92cm

prvi ojačitveni pas je bil pri 17cm

drugi ojačitveni pas je bil pri 35,5cm

b) Živosrebrna svetilka

D=100cm

prvi ojačitveni pas:	- vijolična 13,3cm

- zelena 16,8cm

- rumena 17,8cm

drugi ojačitveni pas:	- vijolična 27,8cm

- zelena 35,7cm

- rumena 38,1cm

4. ANALIZA

4.1 Izračun

Pri obeh svetilkah smo uporabili uklonsko mrežico z 300 režami/mm, torej je d=3333nm.

- Natrijeva svetilka

d=3333nm

D=92cm

|  | razdalja od osrednjega ojačitvenega pasa (cm) | sin  |  (nm) |
| --- | --- | --- | --- |
| prvi ojačitveni pas | 17 | 0,1817 | 605 |
| drugi ojačitveni pas | 35,5 | 0,36 | 600 |

Valovna dolžina natrijeve svetilke je: =602,5nm.

- Živosrebrna svetilka

d=3333nm

D=100cm

|  | prvi ojačitveni pas | drugi ojačitveni pas | sin 1 | sin 2 | 1 (nm) | 2 (nm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| vijolična | 13,3 | 27,8 | 0,1318 | 0,2678 | 439 | 446 |
| zelena | 16,8 | 35,7 | 0,1657 | 0,3362 | 552 | 560 |
| rumena | 17,8 | 38,1 | 0,1752 | 0,356 | 584 | 593 |

Valovna dolžina vijolične svetlobe je 442,5nm, valovna dolžina zelene svetlobe je 556nm in valovna dolžina rumene svetlobe je 588,5nm.

4.3 Ocena napake

Pri vaji smo merili razdalje ojačitvenih pasov od osrednjega ojačitvenega pasa na 1mm natančno. Tudi razdaljo od uklonske mrežice do zaslona smo izmerili na  1 mm natančno. Morebitna napaka, ki smo jo naredili, pa na končni rezultat skoraj ne vpliva, saj se sinus kota  pri natančnosti meritev 1mm skoraj ne razlikuje od dejanskega. Do razlik pri določitvi valovnih dolžin pri prvem in drugem ojačitvenim pasom je tako lahko prišlo le zaradi tega, ker je pri vaji curek svetlobe težko usmeriti točno pravokotno na zaslon.

5. KOMENTAR

Pri vaji smo določili valovno dolžino natrijeve svetilke in valovne dolžine posameznih barvnih sprektrov pri živosrebrni svetilki. Pri tej vaji je bilo v primerjavi z drugimi vajami malo meritev, so pa bile te meritve tudi izredno natančne in se tako dobljene valovne dolžine ne razlikujejo veliko od dejanskih. Poleg vijolične, zelene in rumene svetlobe, smo lahko pri živosrebrni svetilki videli tudi rdečo svetlobo, vendar je bila ta v primerjavi z ostali izredno šibka in z prostim očesom komajda vidna.