CNA-NT-I-HA-001

ANEXO

NORMA TÉCNICA

MÉTODOS de PROYECCIÓN de POBLACIÓN

ANEXO (ejemplo)

GERENCIA de INGENIERÍA  BÁSICA y NORMAS TÉCNICAS

Diciembre 1998

Ejemplo de aplicación de la norma técnica CNA-NT-I-HA-001

“Métodos de proyección de población”

A   PLANTEAMIENTO del PROBLEMA:

Con el fin de revisar las capacidades de la red de distribución en diferentes partes de la ciudad de Cuautla, Morelos, y proponer las necesidad de adecuaciones o establecer mejores políticas de operación para la red y sus fuentes de abastecimiento, se necesitan conocer la población esperada, subdividida en tipos de consumidores de agua (clases socioeconómicas) y sectores de la ciudad, para los años 2005 y 2010

El ejemplo busca demostrar:

- que la parte más laboriosa del método (proyecciones de población) es la recopilación, integración y confrontación de información.

- que la parte más delicada del método es la decisión sobre la validación de información, el planteamiento y elección de hipótesis, de una manera argumentada, bajo diferentes perspectivas y criterios (interdisciplinarios).

- que el cálculo de las proyecciones de población es un proceso relativamente mecánico y simple si se tiene bien sustentado lo anterior (información apropiada e hipótesis razonadas).

y - que la parte más importante es la clara presentación de los resultados (en formatos y apropiados al uso y aplicación que se les dará) y la sustentación de la validez de las hipótesis adoptadas, y los rangos de variación que pueden tener las proyecciones.

B    RECOPILACIÓN de INFORMACIÓN:

b.1 Con CONAPO:

Se elaboró carta solicitando al Consejo Nacional de Población la información de que dispone.  Se anexa carta y lista de la información recibida (el detalle de información más relevante se resume en la sección C de este ejemplo).

Pénjamo, Mich. 17 de diciembre de 1998

Lic. Francisco Mundo

Jefe del Departamento de Estudios de Población

Consejo Nacional de Población, Delegación Morelos

Gomez Azcarate sin numero Esq. Domingo Diez,

Cuernavaca, Mor.   Tel. 13-35-32 y 13-98-93

Apreciable Licenciado Mundo:

Nuestra compañía recientemente fue contratada por el Gobierno de Morelos, para efectuar un “estudio proyección de población para la ciudad de Cuautla, Mor. para los años  2005 y 2010” con el fin de evaluar  las necesidades e infraestructura apropiada para el para abastecimientos de agua potable a dicha ciudad.  El motivo de esta carta es solicitarle la información y proyecciones con que cuente el CONAPO, que nos faciliten esta tarea.

Además de las cifras de población total esperada (municipal o para la localidad), nos interesa cualquier tipo de desglose adicional que tengan (escolaridad, edades, niveles de ingreso, etc.). Por otra parte, será muy útil para nuestro proyecto, conocer los datos de censos y conteos de 1990 y 1995, así como las hipótesis aplicadas, datos de muestreos de verificación, y referencias de apoyo, empleadas por CONAPO en sus proyecciones.

Atendiendo a sus indicaciones telefónicas, le anexo un disquete limpio para que me hagan favor de grabar ahí la información solicitada.

Le agradezco su atención, y le transmito nuestros mejores deseos de paz para la próxima temporada navideña.

Atentamente

Maclovio Espíndola Urigoitea

Gerente General

Relación de material entregado por CONAPO (13 archivos    370,623 bytes):

| Archivo | extensión | fecha | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| INDCUAUT.XLS | 51,712 | 23/11/98 | gráficas y tablas |
| CUAU9510.XLS | 17,408 | 09/08/98 | gráficas y tablas C U A U T L A proyección de población 1995-2010 |
| CUAU9820.XLS | 45,056 | 24/08/98 | gráficas y tablas CUAUTLA (municipio) proyecciones de población por localidad población total y por sexo para años 1988, 1999 y 2 00 0 |
| DATCUAU.XLS | 17,408 | 08/08/98 | gráficas y tablas densidades de población 1990-1998 |
| EDADCUAU.XLS | 44,544 | 09/12/98 | gráficas y tablas |
| HISTCUAU.DOC | 23,040 | 20/08/98 | Texto con historia de Cuautla |
| CUADATGE.XLS | 14,336 | 24/08/98 | gráficas y tablas |
| MUNI9510.XLS | 17,920 | 08/08/98 | Tabla proyecciones de población por municipio 1995 a 2010 |
| PORTCUAU.DOC | 74,240 | 26/11/98 | texto |
| GENERAL.DBF | 1,697 | 09/12/98 | base de datos. Diferentes parámetros y datos de información censal del municipio |
| CUAUTL~1.XLS | 62,976 | 09/12/98 | gráficas y tablas |
| GENERAL.FXP | 234 | 10/12/98 | complemento a base de datos |
| GENERAL.ERR | 52 | 10/12/98 | complemento a base de datos |

b.2 Con INEGI (Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática):

Búsquedas en bibliotecas y vía Internet produjeron la información y tablas que se enlistan a continuación (específicas para el Estado de Morelos y Cuautla):

| Material | página en archivo Cuautla.doc |
| --- | --- |
| # INEGI 1995 - Conteo de Población y vivienda | 1 |
| # INEGI 1994 - Tabla 1 Unidades de vivienda - Tabla 2 Fuentes de abastecimiento - Tabla 3 Sistemas de tomas domiciliarias | 1 1 1 |
| Tabla 4 Planta de tratamiento Tabla 5 Alumnos inscritos | 2 2 |
| 3. INEGI 1991 Tabla 6.Unidades de Producción | 3 |
| 4. INEGI 1990 Tabla 7 Conteo de Población Tabla 8 Población total por municipio y tamaño de la localidad según sexo Tabla 9 Población total por residencia y lugar de nacimiento según sexo Tabla 10 Población de 5 años y más por municipio y sexo según religión Tabla 11 Población de 5 años y mas por municipio, condición de asistencia y edad según sexo nivel de instrucción y grados a probados en primaria Tabla 12 Población femenina de 12 años y más con hijos nacidos vivos, con hijos sobrevivientes total y promedio | 3 3 4 4 4 4 |
| ## Tabla 13 Población de 12 años y más por sexo y grupos quinquenales de edad según condición de actividad Tabla 14 Tasas especificas de participación de la población económicamente activa por sexo Tabla 15 Población económicamente inactiva (PEI) por sexo y tipo de actividad. Tabla 16 Viviendas habitadas y ocupantes, tipo de vivienda y clase de vivienda particular. Tabla 17 Viviendas particulares habitadas, ocupantes y clase de habitantes según tenencia. Tabla 18 Sistemas de alcantarillado construidos y población beneficiada Tabla 19 Sistemas y tomas domiciliarias para el suministro de agua Tabla 20 Viviendas particulares habitadas por disponibilidad de energía eléctrica. Tabla 21 Viviendas particulares habitadas por disponibilidad de drenaje. | 5 5 5 5 6 6 6 6 7 |
| ### INEGI 1985 Tabla 22 Mecanización en Riego y Temporal por tipo de propiedad Tabla 23 Superficie total irrigada por tipo de sistema año agrícola 1985 Tabla 24 Infraestructura agrícola y comunidades beneficiadas #### Tabla 25 Programa de inversión INFONAVIT 1984-1986 #### Tabla 26 Oferta Hotelera por categorías | 7 7 7 7 8 |

b.3 Con el organismo operador del servicio de agua y alcantarillado de Cuautla:

ACLARACION: lo siguiente es un ejemplo ficticio, que no tiene que ver con el organismo real de agua de Cuautla.

Según el padrón de usuarios (catastro comercial) y su comparación de crecimiento en los últimos tres años, se generaron algunas gráficas y cuadros de crecimiento de los contratos de servicio de agua, por colonias.

El organismo operador aportó información valiosa sobre la caracterización de viviendas y usuarios del agua, que servirán para alimentar los modelos de proyección de población en cada colonia. Las categorías de contratos que maneja el organismo operador, para efecto de sus tarifas y controles, son: residencial, multifamiliar, condominios, popular, comercial pequeño, centros comerciales, industrias, hoteles, y parques y deportivos.

Por algunos muestreos de campo efectuados, se vio que el catastro tiene algunas deficiencias, por lo que se le asigna una confiabilidad del 85 %.

b.4  Otras fuentes de información.

Se recopilaron datos de subgrupos de población atendidos por CFE y SEP en los últimos tres años, y se pudo constatar que las tasas de crecimiento anual de ellas, corresponden a las hipótesis de crecimiento que, para tales periodos, considera CONAPO.

C   Figuras y tablas de información recopilada más relevante

| CUAUTLA proyecciones de población por localidad población total y por sexo año 2 00 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CLAVE_LOC | CODIGO | L O C A L I D A D |  |  | TOTAL | HOMBRES | MUJERES |
|  |  |  | Total municipio ---> | 159,550 | 76,361 | 83,189 |
| 1 | 112 | 170060001 | CUAUTLA | 146,192 | 69,796 | 76,396 |
| 3 | 111 | 170060003 | CALDERON | 993 | 488 | 505 |
| 14 | 112 | 170060014 | HOSPITAL, EL | 1,851 | 915 | 936 |
| 21 | 112 | 170060021 | PUXTLA etc. otras localidades (no mostradas) | 1,190 | 597 | 593 |

|  |  |  |  | proyecciones de población por municipio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1995-2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MUNICIPIO | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |  | 2005 |  | 2006 |  | 2007 |  | 2008 |  | 2009 |  |  | 2010 |  |  |  |
|  | MORELOS | 1,429,520 | 1,470,431 | 1,511,287 | 1,552,023 | 1,592,627 | 1,633,112 | 1,673,435 | 1,713,553 | 1,753,425 | 1,793,065 |  | 1,832,489 |  | 1,871,695 |  | 1,910,699 |  | 1,949,468 |  | 1,988,017 |  |  | 2,026,339 |  |  |  |
| 1 | AMACUZAC | 15,666 | 16,161 | 16,656 | 17,149 | 17,638 | 18,122 | 18,600 | 19,071 | 19,533 | 19,986 |  | 20,432 |  | 20,870 |  | 21,301 |  | 21,725 |  | 22,142 |  |  | 22,552 |  |  |  |
| 2 | ATLATLAHUACAN | 12,418 | 12,812 | 13,206 | 13,598 | 13,988 | 14,376 | 14,760 | 15,140 | 15,515 | 15,885 |  | 16,251 |  | 16,613 |  | 16,970 |  | 17,322 |  | 17,670 |  |  | 18,014 |  |  |  |
| 3 | AXOCHIAPAN | 28,679 | 29,397 | 30,104 | 30,799 | 31,479 | 32,143 | 32,789 | 33,414 | 34,019 | 34,604 |  | 35,169 |  | 35,714 |  | 36,241 |  | 36,750 |  | 37,241 |  |  | 37,715 |  |  |  |
| 4 | AYALA | 64,271 | 66,032 | 67,778 | 69,507 | 71,218 | 72,909 | 74,578 | 76,223 | 77,842 | 79,433 |  | 80,999 |  | 82,539 |  | 84,052 |  | 85,538 |  | 86,997 |  |  | 88,429 |  |  |  |
| 5 | COATLAN DEL RIO | 9,189 | 9,340 | 9,484 | 9,622 | 9,752 | 9,875 | 9,990 | 10,096 | 10,193 | 10,283 |  | 10,364 |  | 10,438 |  | 10,505 |  | 10,564 |  | 10,617 |  |  | 10,663 |  |  |  |
| 6 | CUAUTLA | 141,251 | 145,003 | 148,716 | 152,381 | 155,993 | 159,550 | 163,044 | 166,466 | 169,812 | 173,083 |  | 176,282 |  | 179,408 |  | 182,465 |  | 185,449 |  | 188,362 |  |  | 191,205 |  |  |  |
| 7 | CUERNAVACA | 314,951 | 320,801 | 326,494 | 332,023 | 337,398 | 342,632 | 347,731 | 352,689 | 357,507 | 362,177 |  | 366,702 |  | 371,076 |  | 375,299 |  | 379,359 |  | 383,252 |  |  | 386,971 |  |  |  |
| 8 | EMILIANO ZAPATA | 48,923 | 51,489 | 54,130 | 56,844 | 59,629 | 62,482 | 65,401 | 68,381 | 71,420 | 74,521 |  | 77,685 |  | 80,914 |  | 84,210 |  | 87,574 |  | 91,009 |  |  | 94,519 |  |  |  |
| 9 | HUITZILAC | 13,429 | 13,920 | 14,413 | 14,908 | 15,401 | 15,893 | 16,382 | 16,864 | 17,340 | 17,810 |  | 18,274 |  | 18,733 |  | 19,186 |  | 19,635 |  | 20,080 |  |  | 20,520 |  |  |  |
| etc. | Etc. siguen otros municipios .... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tasas de crecimiento anual para el Estado de Morelos y el municipio de Cuautla, según la tabla anterior:

Aplicando fórmula  3 de la norma “métodos de proyecciones de población”:      Tc% =  ( ( Pi+n  / Pi  ) 1/n - 1 ) 100

| MUNICIPIO | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MORELOS | 1,429,520 | 1,470,431 | 1,511,287 | 1,552,023 | 1,592,627 | 1,633,112 | 1,673,435 | 1,713,553 | 1,753,425 | 1,793,065 | 1,832,489 | 1,871,695 | 1,910,699 | 1,949,468 | 1,988,017 | 2,026,339 |
| CUAUTLA | 141,251 | 145,003 | 148,716 | 152,381 | 155,993 | 159,550 | 163,044 | 166,466 | 169,812 | 173,083 | 176,282 | 179,408 | 182,465 | 185,449 | 188,362 | 191,205 |
| CUERNAVACA | 314,951 | 320,801 | 326,494 | 332,023 | 337,398 | 342,632 | 347,731 | 352,689 | 357,507 | 362,177 | 366,702 | 371,076 | 375,299 | 379,359 | 383,252 | 386,971 |

Tasas de crecimiento ANUAL en %

| Todo Morelos |  | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 1.9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Municipio CUAUTLA |  | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.5 |
| Municipio CUERNAVACA |  | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 |

D    DEDUCCIÓNES de la información recopilada

Aunque CONAPO aportó información útil e interesante, no tiene el desglose requerido. Solo tiene proyecciones globales por municipio, y las localidades establecidas en él.

Los crecimientos, para los años cercanos al actual, detectados en las búsquedas con el organismo operador de agua, CFE y SEP (ficticio, solo para ejemplo, ver nota 1), dan validez a los trabajos de CONAPO, al menos para la época actual.

Al ser Morelos, y especialmente la zona y alrededores de Cuautla, relativamente abundantes de agua, no se visualizan problemas de disponibilidad del líquido, y por tanto dicho recurso no sería una limitante importante al crecimiento urbano. No se prevén tampoco límites a la redensificación, aunque si a la expansión, para evitar mayores pérdidas de tierras agrícolas. Es decir, se espera que se ocupen varios terrenos baldíos existentes e incluso que en algunas colonias ocurrirán demoliciones de viviendas de un solo nivel, para construir edificios de hasta 8 pisos. Ver tabla .... (no se muestra en el ejemplo) de colonias y propuestas de redensificación en cada una.

Se respetaran las hipótesis globales de CONAPO (más bien esa institución sólo propone una hipótesis); pero se hará un análisis de sensibilidad, para considera otras posibilidades, especialmente en cuestiones de migración.

E   PROCESAMIENTO,  PROYECCIONES y SOLUCIÓN:

El grupo interdisciplinario, compuesto por estas 7 personas: ..._____ ___ . (consultores especialistas y algunos funcionarios:   ....)  propone respetar las hipótesis de CONAPO, para que cuadren las cifras totales de la localidad, una vez que se hagan las estimaciones por colonia. Para ello se tomaran diferentes tasas de crecimiento, según la categoría socioeconómica de la colonia y su densidad habitacional, actual. Se generará un algoritmo de apoyo para proponer las tasas de crecimiento, cada año, según las variables ya mencionadas.

Es decir, se harán proyecciones globales y posteriormente habrá que confrontar esos datos con las información de tipos de usuarios (domésticos, comerciales, industriales y otros) que reporte el organismo operador de agua de Cuautla, y hacer correlaciones y extrapolaciones con la información de CONAPO.

Se deberán considera: Redensificaciones esperadas por colonia o expansiones.

Es indispensable llegar a tener desgloses de la población en cada colonia de Cuautla, en los años 2000  2005 y 2010  (para  alimentar modelos de simulación de demandas de agua en la red de distribución)

Habrá que hacer gráficas y tablas similares a las mostradas para el estado de Morelos y el municipio de Cuautla (ver sección C de este ejemplo), pero ahora referidas únicamente a la ciudad de Cuautla con el desglose de cada una de sus colonias.

Ya no se muestran en este ejemplo, implican una amplia labor de equipo de trabajo, apoyada con software y equipos de cómputo; y, de preferencia, con interacción y revisión frecuente con diferentes dependencias de planeación y regulación urbana en ese Estado del país.

Z   BIBLIOGRAFIA y REFERENCIAS

Þ INEGI:

- Anuario estadístico del estado de Morelos, Edición 1995, INEGI, Gobierno del Estado de Morelos

- Anuario estadístico del estado de Morelos, Edición 1992, INEGI, Gobierno del Estado de Morelos

- Resultados definitivos, XI Censo General de Población y Vivienda 1990, INEGI

- Anuario estadístico del estado de Morelos, Edición 1991, INEGI, Gobierno del Estado de Morelos........

Þ CONAPO: ..........

Þ organismo operador de agua y alcantarillado de Cuautla, Mor.:

.

Þ  Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Morelos:

Þ Gobierno del Estado de Morelos  y Ayuntamiento de Cuautla, Mor:

- Plan de desarrollo urbano ....

Þ CFE  ........

Þ  etc.

(Anotar todas las pertinentes para el caso especifico en consideración, con: autor, año, lugar de publicación, título y demás detalles).

Supuestos par afines de este ejemplo hipotético para Cuautla, en el caso real, habrá que hacer efectivamente tales indagaciones y confrontaciones