Algunos productos novedosos e ideas para el ahorro o uso eficiente del agua, que se sugiere evaluar y, si es factible, aplicar.

En los baños y sanitarios:

>>>>>>>>>>>>>>>>>

-  Mezcladoras de agua de un solo control  (monomando para agua caliente y fría)

- Llaves con palanca de apertura debajo del chorro de agua

- Llaves con cierre por tiempo.

- Medidor de consumos adosado a llaves o mangueras (tipo water watch)

- Boquillas aereadoras (mezclan aire con agua y dan sensación de mayor flujo)

- Válvulas electrónicas

>>>>>>>>>>>>>>>>>

-  Mingitorios sin agua (sello de otro liquido, mas ligero que la orina)

- Tanques (cisternas) de inodoro presurizados (equipos Flushmate)

-  Adaptadores para que damas usen mingitorios (e.g. Freshette, algo similar para hospitales, escuelas, etc.)

- Mecanismos con palanca de doble función para descargar inodoros (desalojar orina o eses fecales).

>>>>>>>>>>>>>>>>>

-  Fluxómetros en lugar de tanques para inodoros (no romper la presión)

- Fluxómetros electrónicos

- Cisterna general para mingitorios operada por válvula Cistermiser (frecuencias de descargas programadas)

- Sensores de movimiento que registren entrada a los baños (combinado con válvulas tipo Cistermiser)

>>>>>>>>>>>>>>>>>

- Sifones acoplados para rehabilitar excusados de alto consumo

- Botellas o bolsas para desalojar parte del agua en los tanques de WC

- Represas dentro de los tanques

Otros mas costosos o sofisticados,  o solo donde sea factible:

- Reemplazar excusados por otros mas eficientes

- Reuso de aguas grises (jabonosas)

- Almacenaje de agua de lluvia

- Huertos urbanos

- Letrinas secas composteras

- Excusados incineradores

- Excusados composteros (BioLet)

- Biodigestores

- Cubrir piscinas, estanques y depósitos.

Riego de jardines

- Riego de jardines automatizado

- Riego por aspersión

- Riego por goteo

- Xeriscape

(más detalles y referencias en nuestra pagina internet: http://www.imta.mx/otros/uso_eficiente/h2o_cali.htm )