DENEYİN ADI: Pompaların seri ve paralel bağlanması.

DENEYİN AMACI: Pompaların tek başına, seri ve paralel çalıştırılması durumunda debi-basınç ilişkisinin ve pompa karakteristik eğrilerinin belirlenmesi.

DENEY SONUÇLARI:

A-) Tek Pompa İçin;

Deney no Süre(sn) Basınç (Bar) Debi (lt/sn) Hm (m) 1+6Q22 (m)

1 14.5 0.41 0.41 4.18 2.008

2 10.5 0.35 0.57 3.56 2.94

3 8.5 0.30 0.70 3.058 3.94

4 7.5 0.25 0.80 2.55 4.84

5 6 0.20 1 2.04 7

Manometrik basma yüksekliğinin hesaplanması (Hm) :

P =r*g*Hm

- Ölçüm ;  Hm = Pρ∗g=0.41∗1051000∗9.81=4.18m

- Ölçüm ;  Hm = Pρ∗g=0.35∗1051000∗9.81=3.56m

- Ölçüm ;  Hm = Pρ∗g=0.30∗1051000∗9.81=3.058m

- Ölçüm ;  Hm = Pρ∗g=0.25∗1051000∗9.81=2.55m

- Ölçüm ;  Hm = Pρ∗g=0.20∗1051000∗9.81=2.04m

Boru kayıp eğrilerinin hesaplanması ;

1+6Q2

- Ölçüm ; BKD = 1+6Q2 = 1+6(0.41)2 = 2.008 m

- Ölçüm ; BKD = 1+6Q2 = 1+6(0.57)2 = 2.94 m

- Ölçüm ; BKD = 1+6Q2 = 1+6(0.70)2 = 3.94 m

- Ölçüm ; BKD = 1+6Q2 = 1+6(0.80)2 = 4.84 m

- Ölçüm ; BKD = 1+6Q2 = 1+6(1)2 = 7 m

-1-

Debilerin hesaplanması ;

- Ölçüm ; Q = 614.5=0.41 lt/sn

- Ölçüm ; Q = 610.5=0.57 lt/sn

- Ölçüm ; Q = 68.5=0.70 lt/sn

- Ölçüm ; Q = 67.5=0.80 lt/sn

- Ölçüm ; Q = 66=1 lt/sn

B-) Paralel Bağlı Pompalar İçin ;

Deney No Süre(sn) Basınç(Bar) Debi(lt/sn) Hm (m) 1+6Q2

1 20 0.50 0.3 5.09 1.54

2 7.5 0.40 0.8 4.07 4.84

3 4 0.33 1.5 3.36 14.5

4 2.5 0.30 2.4 3.05 35.56

5 11.5 0.45 0.5 4.58 2.3

Manometrik basma yüksekliğinin hesaplanması (Hm) :

P =r*g*Hm

- Ölçüm ;  Hm = Pρ∗g=0.50∗1051000∗9.81=5.09m

- Ölçüm ;  Hm = Pρ∗g=0.4∗1051000∗9.81=4.07m

- Ölçüm ;  Hm = Pρ∗g=0.33∗1051000∗9.81=3.56m

- Ölçüm ;  Hm = Pρ∗g=0.30∗1051000∗9.81=3.05m

- Ölçüm ;  Hm = Pρ∗g=0.45∗1051000∗9.81=4.58m

-2-

Debilerin hesaplanması ;

- Ölçüm ; Q = 620=0.3 lt/sn

- Ölçüm ; Q = 67.5=0.8 lt/sn

- Ölçüm ; Q = 64=1.5 lt/sn

- Ölçüm ; Q = 62.5=2.4 lt/sn

- Ölçüm ; Q = 611.5=0.5 lt/sn

Boru kayıp eğrilerinin hesaplanması ;

1+6Q2

- Ölçüm ; BKD = 1+6Q2 = 1+6(0.3)2 = 1.54 m

- Ölçüm ; BKD = 1+6Q2 = 1+6(0.8)2 = 4.84 m

- Ölçüm ; BKD = 1+6Q2 = 1+6(1.5)2 = 14.5 m

- Ölçüm ; BKD = 1+6Q2 = 1+6(2.4)2 = 35.56 m

- Ölçüm ; BKD = 1+6Q2 = 1+6(0.5)2 = 2.5 m

C-) Seri Bağlı Pompalar İçin ;

Deney No Süre(sn) Basınç(Bar) Pt (Bar) Debi(lt/sn) Hm (m) 1+6Q2

1 17 0.44 0.89 0.35 4.48 1.73

2 8.5 0.30 0.67 0.70 3.05 3.94

3 6.5 0.24 0.54 0.92 2.44 6.07

4 4.5 0.19 0.45 1.33 1.93 11.61

5 4 0.14 0.38 1.5 1.42 14.5

Manometrik basma yüksekliğinin hesaplanması (Hm) :

P =r*g*Hm

- Ölçüm ;  Hm = Pρ∗g=0.44∗1051000∗9.81=4.48m

- Ölçüm ;  Hm = Pρ∗g=0.30∗1051000∗9.81=3.05m

-3-

- Ölçüm ;  Hm = Pρ∗g=0.24∗1051000∗9.81=2.44m

- Ölçüm ;  Hm = Pρ∗g=0.19∗1051000∗9.81=1.93m

- Ölçüm ;  Hm = Pρ∗g=0.14∗1051000∗9.81=1.42m

Debilerin hesaplanması ;

- Ölçüm ; Q = 617=0.35 lt/sn

- Ölçüm ; Q = 68.5=0.70 lt/sn

- Ölçüm ; Q = 66.5=0.92 lt/sn

- Ölçüm ; Q = 64.5=1.33 lt/sn

- Ölçüm ; Q = 64=1.5 lt/sn

Boru kayıp eğrilerinin hesaplanması ;

1+6Q2

- Ölçüm ; BKD = 1+6Q2 = 1+6(0.35)2 = 1.73 m

- Ölçüm ; BKD = 1+6Q2 = 1+6(0.70)2 = 3.94 m

- Ölçüm ; BKD = 1+6Q2 = 1+6(0.92)2 = 6.07 m

- Ölçüm ; BKD = 1+6Q2 = 1+6(1.33)2 = 11.61 m

- Ölçüm ; BKD = 1+6Q2 = 1+6(1.5)2 = 14.5 m

- -4-

Elde edilen sonuçların değerlendirilmesi :

Bulunan değerler ve grafikler incelendiğinde Paralel çalışma için ;

A = İki pompa paralel çalışırken oluşan çalışma noktası ile,

B = İki pompa paralel çalışırken sadece bir pompanın çalışma noktası karşılaştırılırsa Hm değerleri değişmezken A noktasındaki Q değeri B noktasındaki Q değerinin iki katına çıkmıştır. Buda paralel çalışmanın debi değerini arttırdığını gösterir.

Seri çalışma için ;

A = İki pompa seri çalışırken oluşan çalışma noktası ile,

B = İki pompa seri çalışırken sadece bir pompanın çalışma noktası karşılaştırılırsa Q değeri değişmezken A noktasındaki Hm değerinin B noktasının Hm değerinden iki kat büyük olduğu görülür. Buda seri çalışmanın manometrik yükseklik değerini arttırdığını gösterir

-8-