1. Alapfogalmak és alapelvek

1.1  A parciális biztonsági tényezős méretezési eljárás

Az Eurocode szabványsorozat valamennyi része, így az acélszerkezetekkel foglalkozó Eurocode 3 is, a parciális biztonsági tényezős méretezési eljáráson alapul. A parciális tényezős méretezési eljárás formailag megegyezik az MSZ 15024-ben is alkalmazott osztott biztonsági tényezős méretezési eljárással, tehát egy ún. félvalószínűségi módszer (ezt a fogalmat korábbi tanulmányainkból már ismerjük, ld. pl. a Halász–Platthy-könyv 220. oldalán).

Hogy mégis más neve van, az elsősorban annak köszönhető, hogy az Eurocode 3 szabvány magyar nyelvű változatának elkészítéséért felelős bizottság úgy gondolta, hogy célszerű új fogalmat bevezetni annak kihangsúlyozására, hogy a módszer csak formailag egyezik az MSZ osztott biztonsági tényezős módszerével, tartalmilag nem. Az MSZ elnevezése a maga méretezési eljárására egyébként rendkívül találó: az osztott biztonsági tényezős eljárás tudniillik lényegében úgy jött létre, hogy a korábbi, egységes biztonsági tényezős méretezési eljárás egységes biztonsági tényezőjét mintegy „felosztották”, azt a szempontot tartva elsősorban szem előtt, hogy mindazok a szerkezetek, amelyeket a régi (egységes biztonsági tényezős) eljárással terveztek, az új (osztott biztonsági tényezős) eljárással is megfeleljenek.

A parciális eljárást, illetőleg az eljárás lényegét alkotó szabályokat és szorzótényezőket ezzel szemben – minthogy gyakorlatilag előzmény nélküli, vagy ha tetszik, sokelőzményes szabványról van szó – ténylegesen „félvalószínűségi” alapon határozták meg, a rendelkezésre álló adatok alapos statisztikai értékelésével.

A parciális biztonsági tényezős eljárás jellegzetességei (ezek majd mindegyike igaz az MSZ osztott biztonsági tényezős eljárására is) a következők:

- az egyes ellenőrzések alkalmával mind a bal oldalon (azaz a „teheroldalon”), mind a jobb oldalon (azaz az „ellenállásoldalon”) találunk biztonsági tényezőket

- ezek a biztonsági tényezők aszerint, hogy milyen terhekről, illetőleg ellenállásról van szó, különböző értékeket vehetnek fel és egymással is kombinálódhatnak

- az ellenőrzések mindig ún. határállapotokban vannak értelmezve (aszerint, hogy mit tekintünk a szerkezet működőképessége határának), amelyeket különböző tervezési állapotokban (a szerkezet élettartamának különböző szakaszaiban) tekintünk

- a számításokban szereplő egyes mennyiségek valószínűségi változókként vannak definiálva, amelyeket eloszlásfüggvényük jellegzetes pontjai szerint különböző ún. reprezentatív értékek írnak le (más mennyiségek – általában, de nem mindig, a geometriai jellemzők – ezzel szemben névleges, vagyis a tervben előírt értékükkel szerepelnek)

A továbbiakban ebben a fejezetben részint avval foglalkozunk, hogy az előzőekben már részben említett fogalmakat pontosítsuk és szerepüket megmagyarázzuk, részben pedig avval, hogy a biztonsági koncepcióhoz közvetlenül kapcsolódó számítási-technikai kérdésekben (elsősorban a terhekkel kapcsolatos „manipulációkról”) tájékoztatást adjunk.

1.2  A biztonsági tényezők tartalma

Az erőtani tervezés során általában a valamilyen módon megtervezett tartón különböző ellenőrzéseket hajtunk végre. Az ellenőrzés mindig olyan jellegű, hogy egy mennyiségről ki kell mutatni, hogy nem halad meg egy másik mennyiséget. Az egyenlőtlenséget mindig így írjuk fel:

bal oldal  jobb oldal

vagy másképpen, tekintettel arra, hogy a bal oldal elsősorban (de persze nem kizárólag) a szerkezetre működő terhektől, míg a jobb oldal elsősorban (de megint csak nem kizárólag) a szerkezet sajátosságaitól függ:

teheroldal  ellenállásoldal

A Magyar Szabvány szerinti ellenőrzések során megszokhattuk, hogy a teheroldalon az esetek többségében általában valamilyen mértékadó feszültséget számolunk ki, és ezt valamilyen határfeszültséghez hasonlítjuk hozzá. Tehát mind az egyenlet jobb oldalán, mind pedig a bal oldalán feszültség jellegű mennyiség van.

Az Eurocode-ban ezzel szemben általában a bal oldalon valamiféle igénybevétel (normálerő, hajlítónyomaték stb.), a jobb oldalon pedig ezzel az igénybevétellel szembeni ellenállás szerepel (melynek dimenziója természetesen megegyezik a bal oldalon álló mennyiség dimenziójával).

A különbség látszólag csupán formai. Arról van szó, hogy azt a műveletet, amelynek során az igénybevételekből feszültségeket számolunk, az MSZ szerint a bal oldalon kell elvégezni, az Eurocode szerint pedig a jobb oldalon, mintegy „visszafelé”.

A látszólag formai különbség azonban rögtön tartalmivá válik, ha meggondoljuk, hogy minden művelet, amelyet az erőtani számítás során végzünk, így természetesen a feszültségek számítása is, bizonytalanságokat rejt magában. Éppen ezeket a bizonytalanságokat tartalmazzák a biztonsági tényezők – ezek közül is elsősorban a következő ötöt:

- a tehermodell bizonytalanságait, tehát azt a bizonytalanságot, amely abban rejlik, hogy hogyan vesszük fel a szerkezetre működő terheket

- a globális analízis (más szóval a számítási modell) bizonytalanságait, tehát annak a modellnek a bizonytalanságait, amelynek alapján a terhekből igénybevételeket számítunk (megtámasztások modellezése, anyagmodell stb.)

- a keresztmetszeti modell bizonytalanságai – annak bizonytalanságai, hogyan számolunk az igénybevételekből mértékadó feszültségeket

- a törési modell bizonytalanságai, tehát annak a módszernek a bizonytalanságai, ahogyan az ismertnek feltételezett anyagjellemzőkből (elsősorban az anyag szilárdági jellemzőiből) meghatározzuk egy keresztmetszet ellenállását

- az anyagjellemzőknek, elsősorban az anyag szilárdsági jellemzőinek (folyáshatár, szakítószilárdság) bizonytalanságai

Biztonsági tényezőt azonban alapvetően csak kétfélét alkalmazunk: egyiket a teheroldalon, a másikat pedig az ellenállásoldalon. Ebből logikusan következik, hogy a fent felsorolt ötféle bizonytalanságot e két tényezőbe kell sűríteni, ami azt jelenti, hogy várhatóan mindkettő többféle bizonytalanság eredőjét fogja tartalmazni.

A Magyar Szabványban, ahol tehát a bal oldalon mértékadó feszültségek, a jobb oldalon pedig határfeszültségek szerepelnek, a teheroldal biztonsági tényezője az 1., 2. és 3., az ellenállásoldalé pedig az 5. bizonytalanságot tartalmazza; ezzel szemben az Eurocode-ban, ahol a bal oldalon igénybevételek, a jobb oldalon pedig ezekkel azonos dimenziójú ellenállások szerepelnek, a teheroldal az 1. és 2., az ellenállásoldal pedig a 4. és 5. bizonytalanságokat foglalja magában. (Megjegyzendő, hogy a 3. és a 4. bizonytalanságot egyszerre nyilván nem kell figyelembe venni, hiszen lényegében ugyanarról van szó.)

Az előzőekből világos, hogy annak, hogy a teher- és ellenállásoldalon a két szabványban más-más jellegű mennyiség található, az a következménye, hogy az egyes biztonsági tényezők tartalma a két szabványban más és más. Egyéb más okok mellett ezért sem lehet azt mondani, hogy két, egyébként azonos szerepű biztonsági tényező (pl. az állandó teher biztonsági tényezője) közötti különbség a két szabvány által nyújtott nagyobb vagy kisebb biztonságra utalna.

1.3  Határállapotok

A parciális biztonsági tényezős méretezési eljárás egyik fontos eleme, hogy a méretezéskor mindig különböző határállapotokat kell vizsgálni, és ezek mindegyikében ki kell mutatni a szerkezet megfelelőségét. Határállapotnak nevezünk minden olyan állapotot, amelyen túl a szerkezet nem alkalmas azoknak a terheknek a viselésére, amelyek az adott határállapothoz tartoznak.

A határállapot fogalmával és fajtáival korábbi tanulmányainkban már foglalkoztunk (részletesebben lásd a Halász–Platthy-könyv 234–252. oldalán). Csupán ismétlésképpen érdemes sorra venni az egyes határállapot-fajtákat és ezek egymáshoz való viszonyát:

Teherbírási határállapotok (thá)

Szilárdsági határállapotok

Első folyás

Korlátozatlan folyás

Korlátozott maradó alakváltozás

Beállás (halmozódó maradó alakváltozás)

Képlékeny törés

Stabilitási határállapotok

Kihajlás

Kifordulás

Lemezhorpadás

Fáradási határállapot

Helyzeti állékonysági határállapotok

Felborulás, elcsúszás, felúszás

Rideg törési határállapot stb.

Használhatósági határállapotok (hhá)

Kapcsolódó nem tartószerkezeti elemek tönkremenetele

Lehajlások

Rezgések

(Beton repedésével kapcsolatos határállapotok)

Mint az előzőekből látható, a határállapotoknak alapvetően két típusa létezik: teherbírási és használhatósági határállapotok. A kettő között az a lényeges különbség, hogy az első a tartószerkezetnek valamiféle tönkremenetelével, a második pedig annak használatra való alkalmasságával (esztétikai, üzemi, emberi komfortérzettel kapcsolatos stb.) függ össze.

A kétféle határállapot-típusban elvégzett vizsgálatok általában különböző teherszintek mellett történnek, erről részletesen az 1.6. szakaszban lesz szó. Annyit azért előrebocsátunk, hogy az EC szerinti méretezésnél is igaz az a tétel, amit az MSZ kapcsán már megtanultunk, hogy a használhatósági határállapotokat egy alacsonyabb (tehát gyakrabban előforduló) teherszint mellett kell vizsgálni (a Magyar Szabványban ezt a két teherszintet a terhek alapértékével, illetőleg szélső értékével képzett kombinációk képezték).

Megjegyezzük, hogy ezen a felosztáson kívül a határállapotok másféle felosztása is elképzelhető. A földrengéssel foglalkozó korszerű szabványok (így az Eurocode 8 is) a két típus helyett hármat definiálnak: a teherbírási és a használhatósági határállapot mellett bevezetnek egy ún. károsodási határállapotot is, amelynek vizsgálatához olyan teherszintet kell felvenni, amely a használhatósági és a teherbírási határállapothoz tartozó teherszint között van. Földrengés esetén ez azt jelenti, hogy a gyakoribb, kis erősségű földrengésekre a használhatósági, a kevésbé gyakori, közepes erősségű földrengésekre a károsodási, a nagy erősségű, ritkább földrengésekre a teherbírási határállapot túl nem lépését kell igazolni. Ebben a károsodási határállapotban megengedett a tartószerkezeti elemek oly mértékű károsodása, amely még nem okozza a tartószerkezet teljes egészének tönkremenetelét, illetőleg amely kevéssé veszélyes az épületben tartózkodók testi épsége szempontjából.

1.4  Az egyes mennyiségek reprezentatív értékei

Mint már az előzőekben láttuk, a számításainkban szereplő egyes mennyiségek legnagyobb része valószínűségi változó, ami azt jelenti, hogy nem egy meghatározott értékkel rendelkeznek, hanem viselkedésük valószínűségi sűrűségfüggvényekkel írható le. Különböző mennyiségek esetén ennek más-más oka van, például

- az anyagjellemzők értéke bizonytalan, és esetleg helyről helyre változhat azonos névleges érték mellett is (például az S235 anyagú, de különböző helyről származó elemek tényleges anyagjellemzői várhatóan különbözők lesznek)

- a terhek értéke a szerkezet élettartama során változik, és előre nem ismert, de még a lehetséges legkedvezőtlenebb értéküket sem lehet előre megmondani (különösen meteorológiai jellegű, az emberi tevékenységtől független terhek esetén).

Terhek esetén az is gondot okoz, hogy a különböző jellegű terhek legkedvezőtlenebb esetei elvileg ugyan egybeeshetnek, ennek azonban kisebb a valószínűsége, mint az egyes teherféleségek maximumának külön-külön.

A félvalószínűségi méretezési eljárásoknak az a közös jellemzőjük – és ez természetesen az Eurocode parciális biztonsági tényezős eljárására is igaz –, hogy egyrészt tudomásul veszik azokat a tényeket, amelyeket az előzőekben az egyes mennyiségek valószínűségi változókként való működéséről elmondtunk, ugyanakkor azonban, az egyszerűség kedvéért, nem veszik igénybe a valószínűség-elmélet teljes eszköztárát, hanem a problémát megkísérlik visszavezetni a determinisztikus megközelítésmódra.

Ennek eszköze, hogy kiragadják a sűrűségfüggvény egyes jellemző értékeit, és ezeket a továbbiakban gyakorlatilag determinisztikus értékként kezelik. Ezek a kiragadott értékek az ún. reprezentatív (az idegen szó kb. jellemzőt jelent) értékek.

A legfontosabb reprezentatív érték az úgynevezett karakterisztikus érték, amelyre az összes többi reprezentatív értéket visszavezetjük. A karakterisztikus érték szerepét tekintve megegyezik az MSZ szerinti alapértékkel, és jele az indexbe tett k betű. A karakterisztikus értéket a sűrűségfüggvény adott kvantilisével definiáljuk. (Lásd az 1-1a ábrát. A kvantilis szó valószínűség-elméleti fogalom. Például agy valószínűségi változó 5%-os – vagy 0,05-ös – kvantilise az az érték, amelyhez az eloszlásfüggvény 5% (0,05) értéke tartozik – ami a sűrűségfüggvényben a kvantilis alatti ábrarész területét jelenti.)

A karakterisztikus érték elvileg lehet felső vagy alsó, attól függően, hogy az előírt kvantilis 0-hoz vagy 1-hez (100%-hoz) van-e közelebb. Terhek esetén nyilván általában (de nem mindig) a felső, ellenállások esetén általában az alsó karakterisztikus értékkel számolunk (1-1b ábra).

A karakterisztikus értékből származtatjuk a következő leglényegesebb reprezentatív értéket, az ún. tervezési értéket. A tervezési érték a karakterisztikus értékből alsó karakterisztikus érték esetén biztonsági tényezővel való osztás, felső karakterisztikus érték esetén biztonsági tényezővel való szorzás révén számítható (a biztonsági tényező mindig 1-nél nagyobb szám). A tervezési érték definíció szerint ugyancsak a valószínűségi változó valamely, a karakterisztikus értékhez képest szigorúbb kvantiliseként van definiálva. A tervezési értéket a teherbírási határállapotok vizsgálatánál alkalmazzuk.

Az esetleges terheknek a karakterisztikus érték és a tervezési érték mellett további reprezentatív értékei vannak, amelyeket az 1-1. táblázat foglal össze. A táblázat jelöléseit és az ott előforduló alapfogalmakat részletesebben az 1.6. szakaszban fogjuk megmagyarázni.

| Reprezentatív érték | Számítás | Felhasználás |
| --- | --- | --- |
| Kombinációs érték a teherbírási határállapothoz | ψ0⋅γQ⋅Qk | Teherbírási határállapot, nem kiemelt esetleges teher |
| Kombinációs érték a használhatósági határállapothoz | ψ0⋅Qk | Használhatósági határállapot, ritka kombináció, nem kiemelt esetleges teher |
| Gyakori érték | ψ1⋅Qk | Használhatósági határállapot, gyakori kombináció, kiemelt esetleges teher |
| Kvázitartós érték | ψ2⋅Qk | Használhatósági határállapot, gyakori kombináció, nem kiemelt esetleges teher; használhatósági határállapot, kváziállandó kombináció, valamennyi esetleges teher |

1-1. táblázat: Esetleges terhek további reprezentatív értékei (a karakterisztikus érték és a tervezési 
érték mellett). Jelölések:

Qk – az esetleges teher karakterisztikus értéke

γQ – az esetleges teher biztonsági tényezője (ajánlott értéke 1,50)

ψ0 – kombinációs tényező (értéke teherféleségenként eltérő, ld. az 1.6. szakaszt)

ψ1, ψ2 – név nélküli tényezők (értékük teherféleségenként eltérő, ld. az 1.6. szakaszt)

Megjegyezzük, hogy egyes terheknek (például hidak forgalmi terhei) egy ún. növelt gyakori értékét 
is szokás definiálni, amely egy ψ1'értékkel való szorzással nyerhető.

1-1. ábra: A karakterisztikus érték mint a valószínűségi változó kvantilisa: 
(a) az n%-os kvantilis értelmezése; (b) a felső és az alsó karakterisztikus érték.

1.5  Tervezési állapotok

Az egyes határállapotokban az Eurocode felfogása szerint a szerkezet élettartama alatt bekövetkező különböző helyzeteket, az úgynevezett tervezési állapotokat kell vizsgálni. A szabvány a tervezési állapotok három csoportját különbözteti meg:

- tartós állapotok;

- ideiglenes állapotok;

- rendkívüli állapotok.

A tartós állapotok a szerkezet üzemszerű körülményeit jelentik, vagyis azt az állapotot, amelyre a szerkezetet tulajdonképpen készítjük. Ezek képezik a szerkezet időtartamának jelentős részét.

Az ideiglenes állapotok a szerkezet olyan állapotai, amelyek a szerkezet élettartamának csak egy rövid szakaszában érvényesülnek – ugyanakkor ezek az állapotok „rendes”, „tervezett” állapotok, amelyek a szerkezet üzemszerű működése szempontjából nélkülözhetetlenek. Ilyenek a például a különböző építés és karbantartás közbeni állapotok.

A rendkívüli állapotok valamilyen rendkívüli helyzetet jelentenek, amely nem kapcsolódik a szerkezet „rendes” üzeméhez, de elkerülhetetlenek – ide tartoznak a természeti csapások következtében előálló helyzetek (pl. orkán erejű szél, árvíz), közlekedési balesetek (pl. járműütközés, vonat kisiklása) stb.

1.6  Teheresetek és teherkombinációk. A teheroldal szorzótényezőinek számértéke

Az egyes tervezési állapotokban az egyes határállapotok vizsgálatát általában más-más terhekre és a terhek más-más reprezentatív értékének figyelembevételével kell elvégezni. Ezzel kapcsolatban két alapvető fogalmat kell először megismernünk: a tehereset és a teherkombináció fogalmát.

Teheresetnek azon terhek összességét nevezzük, amelyeket egy adott vizsgálat során együttesen működőnek kell feltételeznünk. A tehereset tehát egy felsorolás, amely különböző fajtájú terheket tartalmaz.

Teherkombinációnak nevezzük az egy adott teheresetben szereplő terhek együttes figyelembevételének leírását. A teherkombináció tehát egyrészt tartalmazza a teheresetet (azaz a terhek felsorolását), másrészt pedig azokat a szabályokat, amelyek megmondják, hogyan kell az egyes terhek következményeit együttesen figyelembe venni. (Teher következménye alatt igénybevételeket, alakváltozásokat, elmozdulásokat, feszültségeket, reakcióerőket stb. értünk.)

A teherkombinációk megadásakor az egyes terheken két műveletet értelmezünk: az összeadást és a számmal való szorzást. Az összeadás azt jelenti, hogy „vedd a két teher együttesének következményét” (amely csak és kizárólag elsőrendű rugalmas, tehát lineáris számítás esetén egyezik meg a két teher következményének együttesével); a számmal való szorzás pedig azt, hogy „vedd az adott teher adott számszorosának következményeit”. Az ily módon definiált összeadást a továbbiakban felső idézőjelek közé tett összeadásjellel (”+”) jelöljük.

Az Eurocode, amikor terhekről beszél, általában nem „terheket”, hanem „hatásokat” mond – a két fogalom azonban gyakorlatilag ugyanazt jelenti. A hatásokat különböző jelzőkkel szokás illetni:

- a hatások lehetnek állandó, esetleges és rendkívüli hatások; ezek nem új fogalmak – állandó hatás (jelölése: G) például az önsúly, esetleges hatás (jelölése: Q) a hasznos teher vagy a meteorológiai teher, rendkívüli hatás (jelölése: A) pedig például egy vonat kisiklásából származó erő;

- a hatások lehetnek rögzített és nem rögzített hatások annak megfelelően, hogy irányuk és nagyságuk a szerkezet élettartalma alatt változik-e vagy sem; rögzített hatás például az önsúlyteher, nem rögzített hatás pedig például a darupályatartóra ható daruteher;

- a hatások lehetnek statikusak, kvázistatikusak és dinamikusak – a kvázistatikus hatás olyan dinamikus hatást jelent, amely a számításokban statikus hatásként vehető figyelembe (például egy dinamikus növelő tényező bevezetésével);

- a hatások lehetnek közvetlenek (erő formájában megjelenő hatások), és lehetnek közvetettek (támaszsüllyedés, hőmérséklet-változás stb. – ezek tipikusan kényszerelmozdulások vagy kényszer-alakváltozások formájában jelennek meg).

A következőkben áttekintjük a legfontosabb szabályokat, amelyek a teherkombinációk képzésére vonatkoznak, kezdve a legfontosabb és legáltalánosabb esettel, a teherbírási határállapot és a tartós és ideiglenes tervezési állapotok esetével. Ezután az egyes tényezők számértékét vesszük sorra.

(a)  Teherbírási határállapot, tartós és ideiglenes tervezési állapot

Ebben az esetben a figyelembe veendő teherkombináció a következő képlettel írható le:

iγGiGki+γQ1Qk1+j≠1ψ0,jγQjQkj.

Az első látásra szokatlannak tűnő képlet gyakorlatilag a Magyar Szabványban is megszokott megközelítésmódot tartalmazza: vegyük az állandó terhek karakterisztikus értékének (Gki) biztonsági tényezővel (γGi) szorzott értékét, ezeket adjuk össze; vegyünk egy „kiemelt” esetleges terhet (Qk1) és szorozzuk be a biztonsági tényezővel (γQ1); vegyük az összes többi esetleges terhet (Qkj), szorozzuk be a biztonsági tényezővel (γQi) és az ún. kombinációs (a magyar szabvány szerinti egyidejűségi) tényezővel (ψ0,j), és ezeket adjuk össze; majd e három tagnak is vegyük az összegét (együttes hatását).

Az 1.4. pontban a terhek reprezentatív értékeiről tanultak alapján azt is mondhattuk volna, hogy a teherkombináció a következő reprezentatív értékek együtteséből áll:

- az állandó terhek tervezési értéke;

- egy kiemelt esetleges teher tervezési értéke;

- a többi esetleges tehernek a teherbírási határállapothoz tartozó kombinációs értéke.

Az egyes  biztonsági tényezők ajánlott értékét az 1-2. táblázat foglalja össze a vizsgálat jellegének függvényében. A ψ0,j értékei teherféleségenként eltérőek (1-nél kisebb számok) – erről a (d) pontban lesz szó.

Megjegyzendő, hogy ezek az értékek ún. keretes értékek, ami azt jelenti, hogy az Eurocode szabványok európai (angol, francia és német nyelvű) szövegei ezeket tartalmazzák; nemzeti szinten a nemzeti kiadás megjelenésekor a tagállamok (a nemzeti alkalmazási dokumentumban) megerősíthetik vagy módosíthatják ezeket az értékeket. Mivel Magyarországon egyelőre egyetlen Eurocode szabványhoz sincs nemzeti alkalmazási dokumentum, ebben a jegyzetben mindenütt az ajánlott (keretes) értékeket adjuk meg.

Szokványos magasépítési szerkezetek acélszerkezeteinek vizsgálata esetén az előző módszerrel szemben követhetünk egy könnyebben átlátható eljárást is, amelynek során a figyelembe veendő teherkombináció:

iγGiGki+γQ1Qk1   vagy   iγGiGki+j≥10,9γQjQkj

Az első esetben csak egyetlen kiemelt terhet veszünk; a második esetben pedig nincs kitüntetett, kiemelt teher, hanem minden terhet egyformán csökkentünk egy 0,9-es tényezővel (ez a ψ0 érték helyett van, amelynek értéke általában jóval kisebb 0,9-nél). A két lehetőség közül azt kell tekinteni, amely kedvezőtlenebb következményt szolgáltat.

Ez utóbbi eljárás előnye, hogy nem kell ismerni a kombinációs tényezők értékét; ez annyiban jelent könnyítést, hogy (az 1-6B. példához hasonlóan) minden különösebb gondolkodás nélkül megállapítható, mely teherféleséget kell kiemelt teherként kezelni. Hátránya viszont, hogy általában nagyobb (kedvezőtlenebb) eredményt szolgáltat.

1-6A. példa. Egy acélgerenda egy adott keresztmetszetében ébredő hajlítónyomatéki igénybevételt ellenőrizzük. Az egyes teherféleségekből a következő nyomatékok ébrednek:

önsúly: MG,k=33 kNm

hasznos teher („A” kategóriájú födém): MQi,k=133 kNm

hóteher: MQs,k=43 kNm

szélteher: MQw,k=±73 kNm.

Az általános eljárás szerint a következő teherkombinációkat kell vizsgálni:

kiemelt teher a hasznos teher: 1,35⋅33+1,5⋅133+0,6⋅1,5⋅43+0,6⋅1,5⋅73=348,45 kNm

kiemelt teher a szélteher: 1,35⋅33+1,5⋅73+0,7⋅1,5⋅113+0,6⋅1,5⋅43=311,4 kNm

tehát mértékadó a 348,45 kNm.

1-6B. példa: Vizsgáljuk meg az előző példát a magasépítési szerkezetekre adott egyszerűsített eljárás szerint. Ekkor:

csak egy teher (nyilván a legnagyobbat vesszük): 1,35⋅33+1,5⋅133=244,05 kNm

valamennyi teher:1,35⋅(33+133+43+73)=380,7 kNm (vegyük észre, hogy 0,9⋅1,5=1,35!)

Megjegyzés mindkét előző példához: Mint az 5. fejezetben látni fogjuk, minden magasépítési keretszerkezet esetén figyelembe kell venni egy képzelt erőt, az ún. imperfekciós erőt. Ezt itt mi most ebben a két példában elhagytuk.

| Hatás | Vizsgálat |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Általános állékonyság (pl. felborulás) | Az acél tartó-szerkezet vizsgálatai | Altalaj vizsgálatai |
| Állandó hatás, ha kedvezőtlen Állandó hatás, ha kedvező Esetleges hatás, ha kedvezőtlen Esetleges hatás, ha kedvező | 1,10 1,00 1,50 0 | 1,35 1,00 1,50 0 | 1,00 1,00 1,30 0 |

1-2. táblázat: A biztonsági tényezők értéke a teherbírási határállapotok vizsgálatához. 
A kedvező hatás azt jelenti, hogy a vizsgált határállapot kialakulását akadályozza – ilyen például egy gerenda középső keresztmetszetének szilárdsági vizsgálata esetén a felfelé ható megoszló erő (például a tetőszerkezetben a szélszívásból). A táblázatból látható, hogy a kiemelt esetleges teher biztonsági tényezője (γQ1) megegyezik a nem kiemelt esetleges terhek biztonsági tényezőivel. Megjegyzendő, hogy bizonyos speciális terhek esetén az acél tartószerkezet vizsgálatához a kedvezőtlen esetleges teher biztonsági tényezője 1,50 helyett 1,35 lehet (például darupályatartón a daruteherből, acélhídon a forgalmi terhekből származó erők esetén).

(b)  Teherbírási határállapot, rendkívüli tervezési állapot

A rendkívüli tervezési állapot általában két vizsgálat valamelyikét jelenti:

- vagy van egy rendkívüli teher, amelynek megjelenése jelenti a rendkívüli állapotot (pl. vasúti hídon a vonat kisiklásából keletkező erők)

- vagy a szerkezet kerül rendkívüli állapotba, amelyben kisebb terheket képes csak felvenni (például tűz esetén a felmelegedő acél mechanikai jellemzői csökkennek, illetőleg a tűz nyomán olyan alakváltozások keletkeznek, hogy az így nyert új tartóalak lehűlés után sem tesz lehetővé megfelelő szintű teherviselést).

Most csak az első esettel foglalkozunk, azzal sem túl részletesen. Ilyenkor, ha a rendkívüli teher tervezési értékét Ad jelöli, akkor a vizsgálandó teherkombináció:

iγGAiGki+Ad+ψ1,1Qk1+j≠1ψ2,jQkj

ahol γGAi az i-edik állandó teher biztonsági tényezője a rendkívüli tervezési állapotban – e tényező ajánlott értéke 1,00. A képletből látható, hogy a kiemelt esetleges teher a gyakori, a többi esetleges teher pedig kváziállandó értékével szerepel (mivel pedig például a meteorológiai terhek kváziállandó értéke általában zérus, ez azt is jelenti, hogy a meteorológiai terheket a rendkívüli tervezési állapotban általában figyelmen kívül hagyhatjuk).

(c)  Használhatósági  határállapot

A használhatósági határállapotok vizsgálatához az Eurocode három teherkombinációt ad meg (hidakra van még egy negyedik, az ún. növelt gyakori kombináció is, de ezt mi most nem tárgyaljuk). A három kombinációt az 1-3. táblázat foglalja össze.

Arról, hogy a három teherkombináció közül az egyes vizsgálatok során melyiket kell használni, az egyes Eurocode szabványok különbözőképpen rendelkeznek. Az acélszerkezetek kapcsán leggyakrabban előforduló esetek a következők:

- merevségi vizsgálatok (lehajlás stb.) épületekben – ritka kombináció

- rezgésvizsgálatok épületekben – gyakori kombináció

- öszvérszerkezetekben a beton berepedése – kváziállandó kombináció

| Kombináció | Alkalmazandó reprezentatív érték |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Állandó hatás | Kiemelt esetleges hatás | Többi esetleges hatás |
| Ritka Gyakori Kváziállandó | karakterisztikus érték karakterisztikus érték karakterisztikus érték | karakterisztikus érték gyakori érték kvázitartós érték | kombinációs érték (hhá) kvázitartós érték kvázitartós érték |
| Képletekkel: Ritka kombináció: iGki+Qk1+j≠1ψ0,jQkj Gyakori kombináció: iGki+ψ1,1Qk1+j≠1ψ2,jQkj Kváziállandó kombináció: iGki+j≥1ψ2,jQkj |  |  |  |

1-3. táblázat: A használhatósági határállapotok teherkombinációi

(d)  A  tényezők értéke

Néhány jellemző teher  tényezőinek értékét az 1-4. táblázat foglalja össze.

| Hatás | Tényező |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ψ0 | ψ1 | ψ2 |
| Födém- és tetőteher A kategória (lakás) B kategória (iroda) C kategória (egyéb középület) D kategória (áruház) E kategória (raktár) F kategória (könnyű járművel járt födém) G kategória (közepesen nehéz járművel járt födém) H kategória (közönséges tető) Hóteher Szélteher Hőmérsékleti hatások (de nem tűz) | 0,7 0,7 0,7 0,7 1,0 0,7 0,7 0 0,6 0,6 0,6 | 0,5 0,5 0,7 0,7 0,9 0,7 0,5 0 0,2 0,5 0,5 | 0,3 0,3 0,6 0,6 0,8 0,6 0,3 0 0 0 0 |

1-4. táblázat: Néhány jellemző hatás  tényezőinek számértéke – e tényezők segítségével számítható 
a hatások kombinációs, gyakori és kvázitartós értéke.  
A megadott értékek „keretes” értékek, tehát országonként elvileg eltérhetnek.

1.7  Az ellenállásoldallal kapcsolatos általános tudnivalók

Az ellenállásoldalon szereplő mennyiségekkel, azok kiszámítási módjával és egyes módszerek elméleti hátterével a következő fejezetek foglalkoznak.

- A 2. fejezet témája a keresztmetszetek vizsgálata – az Eurocode megközelítésmódjában a keresztmetszet vizsgálatai közé tartozik a hosszirányú normálfeszültségek okozta lemezhorpadás figyelembevétele is.

- A 3. fejezet a stabilitásvizsgálatokkal foglalkozik: kihajlás, kifordulás, nyírófeszültségek okozta horpadás, keresztirányú normálfeszültségek okozta instabilitási jelenségek

- A 4. fejezet a csavarozott (normál és feszített csavaros), valamint a hegesztett kötések kialakítását és ellenállásának számítását tárgyalja

- Az 5. fejezet a magasépítési keretszerkezetek analízisével kapcsolatos általános fogalmakat veszi sorra (imperfekciók, keretek osztályozása, keretek kapcsolatainak osztályozása több szempont szerint)

- A 6. fejezet a képlékenységtani elvekkel, illetve ezek magasépítési acélszerkezetekre történő alkalmazásával foglalkozik.

Ebben a részben két fontos táblázatot közlünk, amely valamennyi vizsgálatnál hasznos lehet. Az első az ellenállásoldalon figyelembe veendő biztonsági tényezőket, a második az acélanyag jellemzőinek karakterisztikus értékét adja meg.

(a) Az ellenállásoldal biztonsági tényezői

Az ellenállásoldal biztonsági tényezőit az 1-5. táblázat foglalja össze. Ezek jelentését részletesen az egyes vizsgálatok kapcsán, e jegyzet következő fejezeteiben tárgyaljuk.

| A tényező használata | Jelölés | Számérték |
| --- | --- | --- |
| Szilárdsági vizsgálatok (1., 2. és 3. keresztmetszeti osztály) | γM0 | 1,10 |
| Stabilitási vizsgálatok (4. keresztmetszeti osztály, kihajlás, kifordulás) | γM1 | 1,10 |
| Képlékeny törés vizsgálata (csavarlyukkal gyengített keresztmetszet) | γM2 | 1,25 |
| Csavarok | γMb | 1,25 |
| Szegecsek | γMr | 1,25 |
| Csapok | γMp | 1,25 |
| Hegesztési varratok | γMw | 1,25 |
| Megcsúszásnak ellenálló kapcsolatok, thá | γMs,ult | 1,25 |
| Megcsúszásnak ellenálló kapcsolatok, hhá | γMs,ser | 1,10 |
| Megcsúszásnak ellenálló kapcsolatok, thá, hasíték és túlméretes furat | γMs,ult | 1,40 |
| Betonacél | γs | 1,15 |
| Beton, alapvető kombináció | γC | 1,50 |

1-5. táblázat: Az ellenállásoldal biztonsági tényezői acélszerkezetekre. 
A megadott értékek „keretes” értékek, tehát országonként eltérhetnek.

(b)  Az acélanyag jellemzői

Az acélanyag szilárdsági jellemzőinek az Eurocode szerinti számítások során figyelembe veendő karakterisztikus értékeit az 1-6. táblázat tartalmazza. További lényeges anyagjellemzők:

- rugalmassági modulus: E = 210000 MPa

- Poisson-tényező:  = 0,3

- nyírási modulus: G = 80769 MPa

- sűrűség:  = 8750 kg/m3

- lineáris hőtágulási együttható:  = 1210–6 1/C

A csavarok anyagminőségéről a 4. fejezetben lesz szó. A jelölések megegyeznek a magyar gyakorlatban már bevett jelölésrendszerrel; például az 5.6.-os csavar jelentése: a szakítószilárdság 500 MPa, a folyáshatár pedig ennek 60%-a, tehát 300 MPa. Ezek az értékek az Eurocode szerint karakterisztikus értéknek tekintendők.

| Szabvány | Acélminőség | Anyagjellemzők a t lemezvastagság függvényében |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | t  40 mm |  | 40 mm < t  100 mm* |  |
|  |  | fy | fu | fy | fu |
| EN 10025 | S 235 | 235 | 360 | 215 | 340 |
|  | S 275 | 275 | 430 | 255 | 410 |
|  | S 355 | 355 | 510 | 335 | 490 |
| EN 10113 | S 275 | 275 | 390 | 355 | 370 |
|  | S 355 | 355 | 490 | 335 | 470 |
|  | S 420 N | 420 | 520 | 390 | 520 |
|  | S 420 M | 420 | 500 | 390 | 500 |
|  | S 460 N | 460 | 550 | 430 | 550 |
|  | S 460 M | 460 | 530 | 430 | 530 |
| EN 10137** | S 460 Q | 460 | 550 | 440 | 550 |

1-6 táblázat: Anyagok szilárdsági jellemzői (MPa, karakterisztikus értékek). Megjegyzések: *az EN 10113 szerinti M szállítási feltétel esetén ez a határ 63 mm;   **az EN 10137 szerinti S 460 Q minőség 100 mm és 150 mm lemezvastagság között is alkalmazható; ekkor a folyáshatár 400 MPa, a szakítószilárdság 500 MPa.